## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | 34.5 | 13.4
2 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
3 | 89.5331 | 4.3946 | 1.6708 | 0.2437 | 0.404 | 0.009 | 0.125 | 0.1078 | 0.2272 | 0.0035 | 2.2268 | 1.0545 | 0.7608 | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
4 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
5 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
6 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
7 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
8 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | 32.7 | 13.2 |  |  | відсутні
9 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
10 | 89.7434 | 4.3893 | 1.6253 | 0.2379 | 0.3978 | 0.009 | 0.1223 | 0.106 | 0.243 | 0.0028 | 2.0896 | 1.0336 | 0.7594 | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 |  |  | 0,00013 | 0,00011
11 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
12 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
13 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
14 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
15 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
16 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | 35.3 | 15
17 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
18 | 89.607 | 4.4232 | 1.6732 | 0.2473 | 0.411 | 0.0089 | 0.1251 | 0.108 | 0.2363 | 0.0026 | 2.2226 | 0.9348 | 0.76 | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
19 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
20 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
21 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
22 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | 32.9 | 13.1
23 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
24 | 89.7154 | 4.3503 | 1.6297 | 0.2387 | 0.4044 | 0.0092 | 0.1228 | 0.1052 | 0.2275 | 0.0059 | 2.172 | 1.0189 | 0.7592 | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
25 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
26 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
27 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
28 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | 31.8 | 11.2
29 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
30 | 89.7881 | 4.2575 | 1.6026 | 0.2386 | 0.4016 | 0.009 | 0.1227 | 0.1061 | 0.2241 | 0.004 | 2.1398 | 1.1059 | 0.759 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
31 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
[14 empty] | 8455.7897 | 35.4027 | 9.8341 | 9355.3551 | 39.169 | 10.8803
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .11.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9355.3551 | 39.169 | 10.8803
Харківська | ГРС Киселі | 9355.3551 | 39.169 | 10.8803
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата