## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617
2 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617
3 | 89.9365 | 4.7232 | 0.9108 | 0.1033 | 0.1489 | 0.0042 | 0.0405 | 0.0301 | 0.1142 | 0.0006 | 0.3018 | 3.686 | 0.7607 | 8176.1728 | 34.232 | 9.5089 | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544 | 13.3 | 8.5
4 | [13 empty] | 8176.1728 | 34.232 | 9.5089 | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
5 | [13 empty] | 8176.1728 | 34.232 | 9.5089 | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
6 | [13 empty] | 8176.1728 | 34.232 | 9.5089 | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
7 | [13 empty] | 8176.1728 | 34.232 | 9.5089 | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
8 | [13 empty] | 8176.1728 | 34.232 | 9.5089 | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
9 | 89.9856 | 4.7043 | 0.9047 | 0.1022 | 0.1473 | 0.0036 | 0.0406 | 0.0299 | 0.0993 | 0.0023 | 0.3122 | 3.6679 | 0.7599 | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11393.9287 | 47.7041 | 13.2511
10 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11393.9287 | 47.7041 | 13.2511
11 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11393.9287 | 47.7041 | 13.2511 |  |  | 0,00013 | 0,00011 | відсутні
12 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11393.9287 | 47.7041 | 13.2511
13 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11393.9287 | 47.7041 | 13.2511
14 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11393.9287 | 47.7041 | 13.2511
15 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11393.9287 | 47.7041 | 13.2511
16 | 90.0641 | 4.6497 | 0.8935 | 0.0978 | 0.139 | 0.0031 | 0.0353 | 0.0247 | 0.1372 | 0.0008 | 0.2969 | 3.6582 | 0.7598 | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11399.4938 | 47.7274 | 13.2576 | 9 | 5.3
17 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11399.4938 | 47.7274 | 13.2576
18 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11399.4938 | 47.7274 | 13.2576
19 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11399.4938 | 47.7274 | 13.2576
20 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11399.4938 | 47.7274 | 13.2576
21 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11399.4938 | 47.7274 | 13.2576
22 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11399.4938 | 47.7274 | 13.2576
23 | 89.936 | 4.7089 | 0.9124 | 0.1028 | 0.1519 | 0.004 | 0.0407 | 0.0299 | 0.1159 | 0.0016 | 0.3155 | 3.6805 | 0.7607 | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533 | 10.8 | 6.6
24 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
25 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
26 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
27 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
28 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
29 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
30 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
31 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
[14 empty] | 8174.3337 | 34.2243 | 9.5068 | 9055.2691 | 37.9126 | 10.5313
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9055.2691 | 37.9126 | 10.5313
Харківська | ГРС Сніжків | 9055.2691 | 37.9126 | 10.5313
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата