## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0169/2017 дійсне до 23.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.3067 | 3.1595 | 0.8427 | 0.1167 | 0.1557 | 0.0049 | 0.0384 | 0.0304 | 0.1147 | 0.0029 | 0.9731 | 0.2542 | 0.7144 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -8.6 | -0.8
2 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
3 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
5 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
6 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
7 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
8 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
9 | 94.7117 | 2.8692 | 0.8316 | 0.1265 | 0.1633 | 0.0085 | 0.0621 | 0.0298 | 0.1058 | 0.0044 | 0.86 | 0.2272 | 0.7123 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -9.6 | -1.3
10 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11942.295 | 50 | 13.8889
11 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11942.295 | 50 | 13.8889
12 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11942.295 | 50 | 13.8889
13 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11942.295 | 50 | 13.8889
14 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11942.295 | 50 | 13.8889
15 | 91.7922 | 4.9217 | 1.2901 | 0.1424 | 0.1912 | 0.0055 | 0.0421 | 0.0344 | 0.0992 | 0.0016 | 1.2357 | 0.2439 | 0.732 | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583 | -9.1 | -0.8
16 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
17 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
18 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
19 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
20 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
21 | 92.8553 | 4.0612 | 0.9329 | 0.1166 | 0.1976 | 0.0093 | 0.057 | 0.0468 | 0.1353 | 0.0019 | 1.3056 | 0.2805 | 0.7249 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -8.9 | -1.1
22 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
23 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
24 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
25 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
26 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | 92.6542 | 4.1053 | 1.0227 | 0.1262 | 0.221 | 0.0095 | 0.0642 | 0.0506 | 0.1302 | 0.004 | 1.2452 | 0.3669 | 0.7277 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -9.2 | -0.8
29 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
30 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
31 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8387.4798 | 35.1167 | 9.7546 | 9289.768 | 38.8944 | 10.804
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9289.768 | 38.8944 | 10.804
Харківська | ГРС с.Лісна Стінка | 9289.768 | 38.8944 | 10.804
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата