## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №231 | [18 empty] | Маршрут №231
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Хмельницькгаз", ПрАТ "Шепетівкагаз", АТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № 049/2018 чинне до 18.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1681 | 5.1985 | 1.2603 | 0.1392 | 0.217 | 0.0009 | 0.0666 | 0.0497 | 0.0636 | 0.0033 | 1.7374 | 2.0954 | 0.7575 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -2.1 | -0.7
2 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
3 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
4 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
5 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
6 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
8 | 89.049 | 5.382 | 1.295 | 0.141 | 0.221 | 0.005 | 0.058 | 0.046 | 0.06 | 0.005 | 1.578 | 2.16 | 0.7546 | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -5.2 | -2.4
9 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
10 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
11 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
12 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
13 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
14 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
15 | 88.002 | 5.843 | 1.43 | 0.148 | 0.237 | 0.005 | 0.06 | 0.048 | 0.061 | 0.005 | 1.678 | 2.483 | 0.7627 | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -3.9 | -1.1
16 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
17 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 |  |  |  |  | не виявл.
18 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
19 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
20 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
21 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
22 | 89.339 | 5.146 | 1.301 | 0.139 | 0.219 | 0.005 | 0.057 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 1.707 | 1.982 | 0.7557 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -4.4 | -1.1
23 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
24 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002
25 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
26 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
27 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
28 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
29 | 89.128 | 5.142 | 1.273 | 0.146 | 0.238 | 0.005 | 0.062 | 0.049 | 0.059 | 0.005 | 1.708 | 2.185 | 0.7541 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -3.2 | -0.8
30 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
31 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8328.6521 | 34.8704 | 9.6862 | 9223.4882 | 38.6169 | 10.7269
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В. С. | [10 empty] | 01.11.2019р.
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №231 |  | 9223.4882 | 38.6169 | 10.7269
Житомирська | Ємільчине | 9222.4612 | 38.6126 | 10.7257
Житомирська | Ігнатпіль | 9222.0552 | 38.6109 | 10.7253
Житомирська | АГНКС ТОВ СВ Трансгаз | 9227.5247 | 38.6338 | 10.7316
Житомирська | Бучмани | 9222.7956 | 38.614 | 10.7261
Житомирська | Городниця | 9222.3895 | 38.6123 | 10.7256
Житомирська | Десятини | 9220.1444 | 38.6029 | 10.723
Житомирська | Коростень | 9224.4197 | 38.6208 | 10.728
Житомирська | Кулеші | 9224.0854 | 38.6194 | 10.7276
Житомирська | Лугіни | 9221.7685 | 38.6097 | 10.7249
Житомирська | Нові Веледники | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283
Житомирська | Новоград-Волинський | 9223.6315 | 38.6175 | 10.7271
Житомирська | Овруч | 9223.6554 | 38.6176 | 10.7271
Житомирська | Олевськ | 9220.6937 | 38.6052 | 10.7237
Житомирська | Першотравневе | 9222.4373 | 38.6125 | 10.7257
Житомирська | Симаківка | 9224.3003 | 38.6203 | 10.7279
Житомирська | Симони | 9221.9357 | 38.6104 | 10.7251
Житомирська | ТОВ "Церсанiт-Iнвест" Житомир. обл. | 9223.4882 | 38.6169 | 10.7269
Житомирська | Ходаки | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235
Житомирська | Чижівка | 9221.8163 | 38.6099 | 10.725
Рівненська | Корець | 9222.0313 | 38.6108 | 10.7252
Хмельницька | Корчик | 9223.2972 | 38.6161 | 10.7267
Хмельницька | Міньківці | 9227.5247 | 38.6338 | 10.7316
Хмельницька | Манятин | 9225.0646 | 38.6235 | 10.7288
Хмельницька | Михайлючка | 9222.7478 | 38.6138 | 10.7261
В. о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В. С. |  |  | 01.11.2019р.
|  | прізвище |  | підпис | дата