## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №305 | [18 empty] | Маршрут №305
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | Прийнятого Богородчанським ВУ ПЗГ філії "Оператор газосховищ України" АТ "Укртрансгаз"
Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Союз", "УПУ", "Прогрес", "Богородчани - Івано-Франківськ"
за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.846 | 2.3255 | 0.7079 | 0.1067 | 0.1001 | 0.0004 | 0.0195 | 0.0133 | 0.0036 | 0.0052 | 0.6723 | 0.1996 | 0.7004 | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527 | -20.3 | -8.6
2 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
3 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
4 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
5 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
6 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
7 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
8 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
9 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
10 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
11 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
12 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
13 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
14 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
15 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
16 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
17 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
18 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
19 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
20 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
21 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
22 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
23 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
24 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
25 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
26 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
27 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
28 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
29 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
30 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
31 | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2019-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2019-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2019-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №305
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №305 |  | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635
Нет данных
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2019-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2019-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2019-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата