## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №321 | [18 empty] | Маршрут №321
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого філії "Оператор ГТСУ" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - КЗУ ІІ Ду 1200"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.3013 | 4.6652 | 1.2082 | 0.1378 | 0.2074 | 0.0034 | 0.0493 | 0.0401 | 0.0486 | 0.0056 | 1.5655 | 1.7676 | 0.7479 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -9 | -4.2
2 | 89.7345 | 4.9283 | 1.242 | 0.1354 | 0.207 | 0.0034 | 0.0488 | 0.039 | 0.0474 | 0.0055 | 1.646 | 1.9627 | 0.7524 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -9.3 | -4.4
3 | 89.2377 | 5.136 | 1.2839 | 0.136 | 0.2122 | 0.0034 | 0.0506 | 0.0409 | 0.0487 | 0.0058 | 1.7425 | 2.1023 | 0.7565 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -9.4 | -3.5
4 | 90.5419 | 4.5904 | 1.1274 | 0.1269 | 0.1861 | 0.003 | 0.045 | 0.0365 | 0.0491 | 0.0056 | 1.5789 | 1.7092 | 0.7452 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -9.6 | -4.7
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
7 | 90.7997 | 4.4784 | 1.0739 | 0.1227 | 0.1765 | 0.003 | 0.042 | 0.0347 | 0.0384 | 0.0049 | 1.521 | 1.7048 | 0.7429 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -10.7 | -5.1
8 | 90.5046 | 4.6124 | 1.081 | 0.123 | 0.1799 | 0.0022 | 0.0421 | 0.0351 | 0.0502 | 0.0049 | 1.5595 | 1.8051 | 0.7455 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -9 | -0.9
9 | 91.0393 | 4.3854 | 1.0495 | 0.1198 | 0.1707 | 0.0022 | 0.0396 | 0.0325 | 0.0431 | 0.0052 | 1.4673 | 1.6454 | 0.7409 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -8.4 | -0.9 | 0.000503 | <0.0002 | не виявл.
10 | 92.1486 | 3.8674 | 0.9733 | 0.1172 | 0.1618 | 0.0019 | 0.0367 | 0.03 | 0.0298 | 0.005 | 1.324 | 1.3043 | 0.7316 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -8.1 | -0.7
11 | 91.7511 | 4.0187 | 1.0272 | 0.1226 | 0.1721 | 0.0025 | 0.0382 | 0.0314 | 0.033 | 0.0053 | 1.364 | 1.4339 | 0.7353 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -8.7 | -1.3
12 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
15 | 90.0996 | 4.7825 | 1.1431 | 0.1268 | 0.18889 | 0.0033 | 0.0458 | 0.0373 | 0.0466 | 0.0058 | 1.6528 | 1.8675 | 0.7487 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -9.3 | -3.2
16 | 89.7614 | 4.9348 | 1.202 | 0.1288 | 0.1942 | 0.0036 | 0.0475 | 0.0386 | 0.0489 | 0.0059 | 1.6726 | 1.9617 | 0.7518 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -6.6 | 1.7
17 | 90.3368 | 4.68 | 1.151 | 0.1271 | 0.1874 | 0.003 | 0.045 | 0.0369 | 0.045 | 0.0064 | 1.5843 | 1.7971 | 0.7469 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -7 | -0.5
18 | 90.2148 | 4.723 | 1.146 | 0.1266 | 0.1874 | 0.0032 | 0.046 | 0.038 | 0.0471 | 0.0062 | 1.6295 | 1.8322 | 0.7479 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -7.8 | -2.4
19 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
21 | 91.0899 | 4.3515 | 1.0783 | 0.1251 | 0.1793 | 0.0027 | 0.0428 | 0.0332 | 0.0411 | 0.0059 | 1.4709 | 1.5793 | 0.7406 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -8.1 | -3.3
22 | 90.0072 | 4.8022 | 1.2023 | 0.1309 | 0.1968 | 0.0031 | 0.0489 | 0.0402 | 0.0465 | 0.0063 | 1.6533 | 1.8623 | 0.7498 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -7.6 | -2.9
23 | 90.0689 | 4.75 | 1.2062 | 0.132 | 0.2004 | 0.0032 | 0.0504 | 0.0416 | 0.0518 | 0.0066 | 1.6596 | 1.8293 | 0.7495 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -7.2 | -3.8
24 | 91.2352 | 4.2938 | 1.1023 | 0.1268 | 0.1785 | 0.0028 | 0.0439 | 0.0352 | 0.0414 | 0.0059 | 1.4264 | 1.5078 | 0.7396 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -7.5 | -4.2
25 | 91.0611 | 4.3766 | 1.1186 | 0.1317 | 0.1809 | 0.0042 | 0.0435 | 0.0362 | 0.0399 | 0.0054 | 1.4329 | 1.569 | 0.7411 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417 | -7 | -3.6
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
28 | 91.3434 | 4.2644 | 1.1087 | 0.1322 | 0.1809 | 0.0028 | 0.042 | 0.0332 | 0.0372 | 0.0062 | 1.3984 | 1.4506 | 0.7386 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -6.9 | -3
29 | 98.1526 | 0.7239 | 0.2343 | 0.0505 | 0.0452 | 0.0004 | 0.0171 | 0.0094 | 0.02 | 0.0073 | 0.6087 | 0.1306 | 0.6827 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
30 | 89.5255 | 5.0181 | 1.2018 | 0.1349 | 0.2046 | 0.0033 | 0.0495 | 0.0409 | 0.0224 | 0.0059 | 1.7286 | 2.0645 | 0.75333 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -13.6 | -12.7
31 | 89.7285 | 4.8809 | 1.1948 | 0.1353 | 0.2073 | 0.0032 | 0.0511 | 0.0419 | 0.0444 | 0.0078 | 1.7368 | 1.968 | 0.7521 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -13.3 | -11.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2019-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №321
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №321 |  | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .11.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата