## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Вінницягаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 29.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4369 | 2.6403 | 0.7977 | 0.1214 | 0.117 | 0.0014 | 0.0207 | 0.015 | 0.0102 | 0.0053 | 0.6057 | 0.2284 | 0.7041 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
4 | 95.6308 | 2.4872 | 0.7622 | 0.1164 | 0.113 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0146 | 0.0107 | 0.0075 | 0.626 | 0.2097 | 0.7026 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.6
5 | 95.6462 | 2.4758 | 0.7612 | 0.1154 | 0.1116 | 0.0015 | 0.0203 | 0.0145 | 0.0109 | 0.0092 | 0.6265 | 0.2069 | 0.7024 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
6 | 95.747 | 2.3995 | 0.741 | 0.1111 | 0.1074 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0104 | 0.0099 | 0.639 | 0.2001 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 |  |  |  |  | відсутні
7 | 95.7157 | 2.426 | 0.7369 | 0.1126 | 0.1091 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0108 | 0.0102 | 0.6405 | 0.2028 | 0.7018 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
8 | 95.6698 | 2.4515 | 0.7445 | 0.1134 | 0.1098 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0105 | 0.0116 | 0.6485 | 0.205 | 0.7021 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
11 | 95.819 | 2.365 | 0.7175 | 0.1103 | 0.107 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0141 | 0.011 | 0.008 | 0.6303 | 0.1966 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.3
12 | 95.7978 | 2.3847 | 0.7219 | 0.1108 | 0.1075 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0141 | 0.0105 | 0.008 | 0.6251 | 0.1986 | 0.7011 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | 95.8283 | 2.3694 | 0.7168 | 0.1098 | 0.1063 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0138 | 0.0103 | 0.0054 | 0.622 | 0.1973 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
14 | 95.8171 | 2.37 | 0.7186 | 0.1102 | 0.107 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0141 | 0.0107 | 0.0075 | 0.627 | 0.1968 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | 95.8066 | 2.3749 | 0.7197 | 0.1103 | 0.1071 | 0.0015 | 0.0195 | 0.014 | 0.0105 | 0.0083 | 0.63 | 0.1976 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | 95.8023 | 2.3789 | 0.7248 | 0.1109 | 0.1079 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0109 | 0.0072 | 0.625 | 0.1967 | 0.7011 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.5
19 | 95.8427 | 2.3459 | 0.7148 | 0.109 | 0.1058 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0108 | 0.0086 | 0.6338 | 0.1942 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | 95.8603 | 2.3336 | 0.7139 | 0.1096 | 0.1062 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0106 | 0.0076 | 0.63 | 0.1935 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | 95.8259 | 2.3371 | 0.7186 | 0.1106 | 0.1064 | 0.0014 | 0.0194 | 0.014 | 0.0111 | 0.0092 | 0.6522 | 0.1941 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | 95.8441 | 2.3301 | 0.711 | 0.1091 | 0.105 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0104 | 0.0086 | 0.6531 | 0.1945 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 95.9129 | 2.2609 | 0.707 | 0.1093 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0137 | 0.0106 | 0.0089 | 0.6562 | 0.1944 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.5
26 | 95.9063 | 2.2886 | 0.7024 | 0.1081 | 0.1044 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0106 | 0.0074 | 0.6473 | 0.1908 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | 95.7974 | 2.3646 | 0.7232 | 0.1119 | 0.1085 | 0.0015 | 0.02 | 0.0142 | 0.0113 | 0.0073 | 0.6425 | 0.1976 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | 95.8067 | 2.3486 | 0.7228 | 0.1115 | 0.1076 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0112 | 0.0087 | 0.6517 | 0.1958 | 0.7011 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | <0,001 | <0,001
29 | 95.8988 | 2.291 | 0.7038 | 0.1087 | 0.1051 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0137 | 0.0107 | 0.0088 | 0.6485 | 0.1904 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.5396 | 34.3717 | 9.5477 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Смірнов В.І. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814
Вінницька | Іллінці УПУ | 9098.6435 | 38.0942 | 10.5817
Вінницька | Оратів УПУ | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804
Вінницька | Осична УПУ | 9097.0671 | 38.0876 | 10.5799
Вінницька | Тягун УПУ | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806
Київська | Богуслав УПУ | 9097.0432 | 38.0875 | 10.5799
Київська | Вільхівець УПУ | 9097.0671 | 38.0876 | 10.5799
Київська | Високе УПУ | 9098.5241 | 38.0937 | 10.5816
Київська | Зеленьки УПУ | 9097.4015 | 38.089 | 10.5803
Київська | Кагарлик УПУ | 9097.1388 | 38.0879 | 10.58
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799
Київська | Миронівка УПУ | 9097.4254 | 38.0891 | 10.5803
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9097.9031 | 38.0911 | 10.5809
Київська | П`ятигори УПУ | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796
Київська | Ржищів УПУ | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804
Київська | Росава УПУ | 9097.1149 | 38.0878 | 10.5799
Київська | Ставище УПУ | 9097.4015 | 38.089 | 10.5803
Київська | Стайки УПУ | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9097.3537 | 38.0888 | 10.5802
Київська | Тетіїв УПУ | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Київська | Тулинці УПУ | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9096.7088 | 38.0861 | 10.5795
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799
Черкаська | Баштечки УПУ | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796
Черкаська | Драбів УПУ | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801
Черкаська | Жашків УПУ | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803
Черкаська | Закревки ЯЧ | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806
Черкаська | Канів ЯЧ | 9097.1626 | 38.088 | 10.58
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9098.0464 | 38.0917 | 10.581
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9097.3537 | 38.0888 | 10.5802
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9097.1626 | 38.088 | 10.58
Черкаська | Острожани УПУ | 9097.1388 | 38.0879 | 10.58
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9094.392 | 38.0764 | 10.5768
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9099.1689 | 38.0964 | 10.5823
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9097.2821 | 38.0885 | 10.5801
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9097.0432 | 38.0875 | 10.5799
Черкаська | Тубільці ЯЧ | 9097.0432 | 38.0875 | 10.5799
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ |  | Смірнов В.І. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата