## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №209 | [18 empty] | Маршрут №209
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава - Мінськ"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
5 | 90.9232 | 4.3469 | 1.1532 | 0.1367 | 0.202 | 0.0033 | 0.0506 | 0.0417 | 0.0517 | 0.0029 | 1.486 | 1.6017 | 0.7431 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417 | -3.9 | -3.5
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
12 | 91.6528 | 4.0284 | 1.0761 | 0.1304 | 0.1846 | 0.0032 | 0.0457 | 0.0377 | 0.0482 | 0.0041 | 1.3943 | 1.3946 | 0.7367 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -6.6 | -7.1
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
14 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
15 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
16 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
17 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
18 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
19 | 89.2824 | 5.1061 | 1.2678 | 0.1357 | 0.2126 | 0.0039 | 0.0571 | 0.0483 | 0.0582 | 0.0035 | 1.7682 | 2.0562 | 0.7563 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -5.9 | -6.7
20 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
21 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
22 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
26 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
27 | 89.1227 | 5.1478 | 1.2579 | 0.1396 | 0.2188 | 0.004 | 0.0579 | 0.049 | 0.0584 | 0.0038 | 1.8424 | 2.0976 | 0.7575 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -6.4 | -7 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
29 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
30 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8254.6815 | 34.5607 | 9.6002 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №209
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №209 |  | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333
Волинська | Горохів | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332
Волинська | Охнівка | 9143.451 | 38.2818 | 10.6338
Волинська | Сенкевичівка | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336
Волинська | Терешківці | 9143.2599 | 38.281 | 10.6336
Волинська | Турійськ | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346
Волинська | Туропін | 9143.9526 | 38.2839 | 10.6344
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата