## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
2 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
4 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
5 | 89.3345 | 5.0673 | 1.2362 | 0.1399 | 0.2183 | 0.004 | 0.0583 | 0.048 | 0.0561 | 0.0036 | 1.7962 | 2.0377 | 0.7557 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -6.1 | -7.9 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
6 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
8 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
9 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
10 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
11 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
12 | 92.5956 | 3.5326 | 0.8816 | 0.1183 | 0.1548 | 0.0026 | 0.0421 | 0.0332 | 0.0487 | 0.0057 | 1.3356 | 1.2493 | 0.7286 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -8.5 | -9.9
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
18 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
19 | 89.5051 | 4.9976 | 1.1648 | 0.1298 | 0.1997 | 0.0038 | 0.0515 | 0.0432 | 0.0541 | 0.0041 | 1.7702 | 2.0762 | 0.754 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -8.6 | -10.5
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
21 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
22 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
25 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
26 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
27 | 90.176 | 4.6948 | 1.1107 | 0.128 | 0.1905 | 0.0035 | 0.0483 | 0.0405 | 0.0503 | 0.0039 | 1.6451 | 1.9083 | 0.7485 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -8.4 | -10.2
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9117.9661 | 38.1751 | 10.6042
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9117.9661 | 38.1751 | 10.6042
Волинська | Голоби | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043
Волинська | Дерно | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Волинська | Купичів | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049
Волинська | Переспа (Любче) | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043
Волинська | Рожище | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Волинська | Рокині | 0 | 0 | 0
Волинська | Торчин | 9117.9422 | 38.175 | 10.6042
Волинська | Цумань | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата