## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг", ДП "УКРАВТОГАЗ"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8845.8251 | 37.0357 | 10.2877 | 9780.0231 | 40.947 | 11.3742 | 12140.8954 | 50.8315 | 14.1199
2 | [13 empty] | 8845.8251 | 37.0357 | 10.2877 | 9780.0231 | 40.947 | 11.3742 | 12140.8954 | 50.8315 | 14.1199
3 | [13 empty] | 8845.8251 | 37.0357 | 10.2877 | 9780.0231 | 40.947 | 11.3742 | 12140.8954 | 50.8315 | 14.1199
4 | [13 empty] | 8845.8251 | 37.0357 | 10.2877 | 9780.0231 | 40.947 | 11.3742 | 12140.8954 | 50.8315 | 14.1199 | 4.5 | 1.1 |  |  | відсутні
5 | 87.6536 | 5.8692 | 2.8156 | 0.3317 | 0.6428 | 0.0069 | 0.1429 | 0.1319 | 0.1625 | 0.0024 | 1.725 | 0.5155 | 0.7789 | 8822.9198 | 36.9398 | 10.2611 | 9755.5891 | 40.8447 | 11.3458 | 12131.1027 | 50.7905 | 14.1085 |  |  | 0,0001 | 0,0004
6 | [13 empty] | 8822.9198 | 36.9398 | 10.2611 | 9755.5891 | 40.8447 | 11.3458 | 12131.1027 | 50.7905 | 14.1085
7 | 87.6039 | 5.9411 | 2.8237 | 0.3317 | 0.6372 | 0.0069 | 0.1433 | 0.1314 | 0.1515 | 0.0026 | 1.7095 | 0.5173 | 0.779 | 8825.0455 | 36.9487 | 10.2635 | 9757.9059 | 40.8544 | 11.3484 | 12133.6822 | 50.8013 | 14.1115
8 | [13 empty] | 8825.0455 | 36.9487 | 10.2635 | 9757.9059 | 40.8544 | 11.3484 | 12133.6822 | 50.8013 | 14.1115
9 | [13 empty] | 8825.0455 | 36.9487 | 10.2635 | 9757.9059 | 40.8544 | 11.3484 | 12133.6822 | 50.8013 | 14.1115
10 | [13 empty] | 8825.0455 | 36.9487 | 10.2635 | 9757.9059 | 40.8544 | 11.3484 | 12133.6822 | 50.8013 | 14.1115
11 | [13 empty] | 8825.0455 | 36.9487 | 10.2635 | 9757.9059 | 40.8544 | 11.3484 | 12133.6822 | 50.8013 | 14.1115 | 4 | 1.6
12 | 87.384 | 5.9975 | 2.8508 | 0.3369 | 0.6664 | 0.0074 | 0.1588 | 0.1476 | 0.172 | 0.0041 | 1.7499 | 0.5247 | 0.7819 | 8848.6912 | 37.0477 | 10.291 | 9783.1042 | 40.9599 | 11.3778 | 12142.3046 | 50.8374 | 14.1215
13 | [13 empty] | 8848.6912 | 37.0477 | 10.291 | 9783.1042 | 40.9599 | 11.3778 | 12142.3046 | 50.8374 | 14.1215
14 | 87.4952 | 5.9216 | 2.829 | 0.3379 | 0.6504 | 0.0072 | 0.1504 | 0.1402 | 0.159 | 0.0073 | 1.7831 | 0.5188 | 0.7803 | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267 | 9760.8676 | 40.8668 | 11.3519 | 12127.1856 | 50.7741 | 14.1039
15 | [13 empty] | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267 | 9760.8676 | 40.8668 | 11.3519 | 12127.1856 | 50.7741 | 14.1039
16 | [13 empty] | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267 | 9760.8676 | 40.8668 | 11.3519 | 12127.1856 | 50.7741 | 14.1039
17 | [13 empty] | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267 | 9760.8676 | 40.8668 | 11.3519 | 12127.1856 | 50.7741 | 14.1039
18 | [13 empty] | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267 | 9760.8676 | 40.8668 | 11.3519 | 12127.1856 | 50.7741 | 14.1039 | 4.3 | 1.5 |  |  | відсутні
19 | 87.4763 | 5.9318 | 2.8251 | 0.3326 | 0.6481 | 0.0071 | 0.1502 | 0.1417 | 0.1699 | 0.0057 | 1.7949 | 0.5166 | 0.7805 | 8829.7985 | 36.9686 | 10.2691 | 9762.7306 | 40.8746 | 11.3541 | 12127.5678 | 50.7757 | 14.1044 |  |  | 0,0001 | 0,0005
20 | [13 empty] | 8829.7985 | 36.9686 | 10.2691 | 9762.7306 | 40.8746 | 11.3541 | 12127.5678 | 50.7757 | 14.1044
21 | 87.4821 | 5.8702 | 2.8284 | 0.3351 | 0.6573 | 0.0072 | 0.1541 | 0.1445 | 0.1704 | 0.0034 | 1.8254 | 0.5218 | 0.7808 | 8827.6728 | 36.9597 | 10.2666 | 9760.3422 | 40.8646 | 11.3513 | 12122.6237 | 50.755 | 14.0986
22 | [13 empty] | 8827.6728 | 36.9597 | 10.2666 | 9760.3422 | 40.8646 | 11.3513 | 12122.6237 | 50.755 | 14.0986
23 | [13 empty] | 8827.6728 | 36.9597 | 10.2666 | 9760.3422 | 40.8646 | 11.3513 | 12122.6237 | 50.755 | 14.0986
24 | [13 empty] | 8827.6728 | 36.9597 | 10.2666 | 9760.3422 | 40.8646 | 11.3513 | 12122.6237 | 50.755 | 14.0986
25 | [13 empty] | 8827.6728 | 36.9597 | 10.2666 | 9760.3422 | 40.8646 | 11.3513 | 12122.6237 | 50.755 | 14.0986 | 3.8 | 1.1
26 | 87.5213 | 5.8259 | 2.8159 | 0.3355 | 0.6594 | 0.0072 | 0.1565 | 0.148 | 0.1816 | 0.0051 | 1.8264 | 0.5172 | 0.7808 | 8828.8909 | 36.9648 | 10.268 | 9761.6797 | 40.8702 | 11.3528 | 12123.7462 | 50.7597 | 14.0999
27 | [13 empty] | 8828.8909 | 36.9648 | 10.268 | 9761.6797 | 40.8702 | 11.3528 | 12123.7462 | 50.7597 | 14.0999
28 | 87.5994 | 5.812 | 2.9671 | 0.3529 | 0.6217 | 0.0059 | 0.1239 | 0.1082 | 0.176 | 0.0061 | 1.7127 | 0.5142 | 0.7797 | 8832.3303 | 36.9792 | 10.272 | 9765.6923 | 40.887 | 11.3575 | 12137.7426 | 50.8183 | 14.1162
29 | [13 empty] | 8832.3303 | 36.9792 | 10.272 | 9765.6923 | 40.887 | 11.3575 | 12137.7426 | 50.8183 | 14.1162
30 | [13 empty] | 8832.3303 | 36.9792 | 10.272 | 9765.6923 | 40.887 | 11.3575 | 12137.7426 | 50.8183 | 14.1162
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8831.3033 | 36.9749 | 10.2708 | 9764.4264 | 40.8817 | 11.356
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9764.4264 | 40.8817 | 11.356
Дніпропетровська | АГНКС ТОВ "Метан-Торг" | 9764.713 | 40.8829 | 11.3564
Дніпропетровська | АГНКС-3 м.Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9764.8564 | 40.8835 | 11.3565
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9764.8802 | 40.8836 | 11.3566
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9764.4264 | 40.8817 | 11.356
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9764.5459 | 40.8822 | 11.3562
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9764.3548 | 40.8814 | 11.3559
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата