## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС, ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", АТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.8378 | 3.5458 | 0.8624 | 0.0842 | 0.1223 | 0 | 0.0259 | 0.0219 | 0.0227 |  | 2.0618 | 0.4152 | 0.7197 | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9054.5525 | 37.9096 | 10.5304 | 11713.2896 | 49.0412 | 13.6226
2 | 93.7791 | 3.1586 | 0.714 | 0.0711 | 0.0853 | 0 | 0.0179 | 0.0137 | 0.0158 |  | 1.8579 | 0.2866 | 0.7117 | 8141.3252 | 34.0861 | 9.4684 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11736.0038 | 49.1363 | 13.649
3 | 93.6167 | 3.2279 | 0.7321 | 0.0714 | 0.087 | 0 | 0.018 | 0.0138 | 0.0149 |  | 1.9258 | 0.2924 | 0.7128 | 8142.1373 | 34.0895 | 9.4693 | 9022.1411 | 37.7739 | 10.4928 | 11728.2891 | 49.104 | 13.64
4 | 93.529 | 3.2372 | 0.7653 | 0.077 | 0.096 | 0 | 0.0182 | 0.0139 | 0.015 |  | 1.9374 | 0.311 | 0.7137 | 8147.2247 | 34.1108 | 9.4752 | 9027.4913 | 37.7963 | 10.499 | 11727.1665 | 49.0993 | 13.6387
5 | 92.5968 | 3.6683 | 0.8654 | 0.0851 | 0.1156 | 0 | 0.0173 | 0.0137 | 0.0151 |  | 2.2115 | 0.4112 | 0.7204 | 8161.6032 | 34.171 | 9.4919 | 9041.7265 | 37.8559 | 10.5155 | 11690.8858 | 48.9474 | 13.5965 | -9.2 | -7.3
6 | 92.9887 | 3.3709 | 0.8206 | 0.0917 | 0.1249 | 0 | 0.0147 | 0.0111 | 0.0119 |  | 2.1611 | 0.4044 | 0.7179 | 8142.5672 | 34.0913 | 9.4698 | 9021.5201 | 37.7713 | 10.492 | 11685.464 | 48.9247 | 13.5902
7 | 93.5619 | 3.1614 | 0.8283 | 0.098 | 0.1235 | 0 | 0.0167 | 0.0127 | 0.0123 |  | 1.8388 | 0.3464 | 0.7147 | 8162.7497 | 34.1758 | 9.4933 | 9044.3299 | 37.8668 | 10.5186 | 11741.4495 | 49.1591 | 13.6553
8 | 92.9589 | 3.6223 | 0.9775 | 0.1097 | 0.1312 | 0 | 0.0177 | 0.0133 | 0.0145 |  | 1.8363 | 0.3186 | 0.7192 | 8217.2543 | 34.404 | 9.5567 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866 | 11779.7365 | 49.3194 | 13.6998
9 | 92.9632 | 3.6444 | 1.0337 | 0.1168 | 0.1333 | 0 | 0.0176 | 0.0135 | 0.0148 |  | 1.7302 | 0.3325 | 0.7198 | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088 | 11799.5368 | 49.4023 | 13.7229
10 | 92.4661 | 3.9737 | 1.0814 | 0.1183 | 0.134 | 0 | 0.0182 | 0.0136 | 0.0176 |  | 1.8689 | 0.3082 | 0.7229 | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.8507 | 38.2751 | 10.632 | 11800.3728 | 49.4058 | 13.7238
11 | 92.9713 | 3.4603 | 0.9897 | 0.1267 | 0.1705 | 0.0023 | 0.031 | 0.0234 | 0.0347 |  | 1.8337 | 0.3564 | 0.7211 | 8229.6743 | 34.456 | 9.5711 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11781.3606 | 49.3262 | 13.7017
12 | 93.4163 | 3.3097 | 0.8617 | 0.1007 | 0.1222 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0145 | 0.0176 |  | 1.7913 | 0.3462 | 0.716 | 8183.3143 | 34.2619 | 9.5172 | 9066.4948 | 37.9596 | 10.5443 | 11759.2196 | 49.2335 | 13.676 | -10.1 | -8.3
13 | 93.463 | 3.3101 | 0.7595 | 0.0767 | 0.0898 | 0 | 0.0176 | 0.0132 | 0.0141 |  | 1.9021 | 0.3539 | 0.7143 | 8148.6339 | 34.1167 | 9.4769 | 9028.9721 | 37.8025 | 10.5007 | 11724.8975 | 49.0898 | 13.6361
14 | 93.549 | 3.1491 | 0.6811 | 0.0659 | 0.0785 | 0 | 0.0154 | 0.0116 | 0.013 |  | 2.1118 | 0.3246 | 0.7126 | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11682.7412 | 48.9133 | 13.587
15 | 93.5618 | 3.1058 | 0.6701 | 0.0668 | 0.0834 | 0 | 0.0168 | 0.0127 | 0.0145 |  | 2.1668 | 0.3013 | 0.7124 | 8104.5907 | 33.9323 | 9.4256 | 8981.1552 | 37.6023 | 10.4451 | 11677.9165 | 48.8931 | 13.5814
16 | 93.4377 | 3.1491 | 0.7051 | 0.0734 | 0.0957 | 0.0001 | 0.0195 | 0.0146 | 0.0168 |  | 2.1905 | 0.2975 | 0.7137 | 8115.4821 | 33.9779 | 9.4383 | 8992.7631 | 37.6509 | 10.4586 | 11682.7412 | 48.9133 | 13.587
17 | 93.1848 | 3.2184 | 0.7516 | 0.0821 | 0.1141 | 0.0002 | 0.0243 | 0.0182 | 0.0225 |  | 2.2607 | 0.3231 | 0.7161 | 8127.0422 | 34.0263 | 9.4518 | 9004.8726 | 37.7016 | 10.4727 | 11678.2509 | 48.8945 | 13.5818
18 | 93.4111 | 3.2328 | 0.6721 | 0.0632 | 0.0803 | 0 | 0.0161 | 0.0123 | 0.0153 |  | 2.1954 | 0.3014 | 0.7132 | 8109.2482 | 33.9518 | 9.4311 | 8986.0515 | 37.6228 | 10.4508 | 11677.7732 | 48.8925 | 13.5813 | -12.8 | -9.2
19 | 93.4914 | 3.2194 | 0.662 | 0.0606 | 0.0765 | 0 | 0.0147 | 0.0113 | 0.014 |  | 2.1084 | 0.3417 | 0.7128 | 8108.6989 | 33.9495 | 9.4304 | 8985.5977 | 37.6209 | 10.4503 | 11680.2094 | 48.9027 | 13.5841
20 | 93.5678 | 3.162 | 0.662 | 0.0612 | 0.0762 | 0 | 0.0154 | 0.0119 | 0.0135 |  | 2.1075 | 0.3225 | 0.7123 | 8106.8359 | 33.9417 | 9.4283 | 8983.687 | 37.6129 | 10.448 | 11682.2396 | 48.9112 | 13.5864
21 | 93.6167 | 3.1592 | 0.6428 | 0.058 | 0.0714 | 0 | 0.0147 | 0.0111 | 0.0134 |  | 2.0861 | 0.3266 | 0.7118 | 8103.8025 | 33.929 | 9.4247 | 8980.4864 | 37.5995 | 10.4443 | 11682.0007 | 48.9102 | 13.5862
22 | 93.5568 | 3.1448 | 0.6806 | 0.0626 | 0.0805 | 0 | 0.0176 | 0.0134 | 0.014 |  | 2.1189 | 0.3108 | 0.7125 | 8110.2753 | 33.9561 | 9.4323 | 8987.3652 | 37.6283 | 10.4523 | 11685.0341 | 48.9229 | 13.5897
23 | 93.4575 | 3.1797 | 0.7047 | 0.0675 | 0.089 | 0 | 0.0199 | 0.0154 | 0.015 |  | 2.1276 | 0.3237 | 0.7136 | 8117.6078 | 33.9868 | 9.4408 | 8995.1516 | 37.6609 | 10.4614 | 11686.5388 | 48.9292 | 13.5914
24 | 93.4791 | 3.2164 | 0.7142 | 0.071 | 0.092 | 0 | 0.0203 | 0.0156 | 0.0157 |  | 2.0639 | 0.3118 | 0.7136 | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9007.261 | 37.7116 | 10.4754 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
25 | 93.4739 | 3.2423 | 0.6741 | 0.0656 | 0.0844 | 0 | 0.0179 | 0.0133 | 0.0143 | 0.0055 | 2.1091 | 0.2996 | 0.713 | 8118.7065 | 33.9914 | 9.4421 | 8996.4652 | 37.6664 | 10.4629 | 11693.1071 | 48.9567 | 13.5991 | -15.6 | -11.2 | 0,0001 | ,00002 | відсутні
26 | 93.2734 | 3.2868 | 0.6888 | 0.0618 | 0.0805 | 0 | 0.0171 | 0.0129 | 0.0145 |  | 2.2111 | 0.3531 | 0.7144 | 8109.1766 | 33.9515 | 9.431 | 8985.7649 | 37.6216 | 10.4504 | 11667.7416 | 48.8505 | 13.5696
27 | 93.225 | 3.1617 | 0.6711 | 0.0596 | 0.0827 | 0 | 0.0177 | 0.0144 | 0.0152 |  | 2.3145 | 0.4381 | 0.715 | 8084.8859 | 33.8498 | 9.4027 | 8959.1814 | 37.5103 | 10.4195 | 11628.0693 | 48.6844 | 13.5234
28 | 93.2657 | 3.216 | 0.6971 | 0.0653 | 0.086 | 0 | 0.0184 | 0.0144 | 0.0139 |  | 2.2249 | 0.3983 | 0.7149 | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8979.2205 | 37.5942 | 10.4428 | 11655.2978 | 48.7984 | 13.5551
29 | 93.4125 | 3.2142 | 0.7229 | 0.074 | 0.0961 | 0 | 0.0203 | 0.0159 | 0.0166 |  | 2.0144 | 0.4131 | 0.7148 | 8127.2811 | 34.0273 | 9.452 | 9005.5891 | 37.7046 | 10.4735 | 11690.1693 | 48.9444 | 13.5957
30 | 93.4138 | 3.2106 | 0.7575 | 0.0834 | 0.1109 | 0 | 0.0215 | 0.0168 | 0.0192 |  | 1.9628 | 0.4035 | 0.7154 | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11706.3391 | 49.0121 | 13.6145
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 9019.9438 | 37.7647 | 10.4902
Донецька | Артемівськ (побут) | 9014.1637 | 37.7405 | 10.4835
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 9016.9343 | 37.7521 | 10.4867
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 0 | 0 | 0
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 8995.3665 | 37.6618 | 10.4616
Донецька | Волноваха | 9012.5873 | 37.7339 | 10.4816
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 9013.9965 | 37.7398 | 10.4833
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 9022.1411 | 37.7739 | 10.4928
Донецька | Вугледар | 9012.5157 | 37.7336 | 10.4816
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 9012.3723 | 37.733 | 10.4814
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 9014.5936 | 37.7423 | 10.484
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 9004.1083 | 37.6984 | 10.4718
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9023.8608 | 37.7811 | 10.4948
Донецька | Дзержинськ | 9015.0235 | 37.7441 | 10.4845
Донецька | Донське | 9012.0141 | 37.7315 | 10.481
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 9013.9726 | 37.7397 | 10.4833
Донецька | Дружківка (місто) | 9012.3723 | 37.733 | 10.4814
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 9007.0939 | 37.7109 | 10.4753
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 9013.0172 | 37.7357 | 10.4821
Донецька | Кіндратівка | 9015.5012 | 37.7461 | 10.485
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 9012.5395 | 37.7337 | 10.4816
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 9021.6157 | 37.7717 | 10.4921
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 9014.713 | 37.7428 | 10.4841
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 9017.5553 | 37.7547 | 10.4874
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 9003.8455 | 37.6973 | 10.4715
Донецька | Краматорськ (побут) | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 9014.928 | 37.7437 | 10.4844
Донецька | Красноармійськ | 9014.2831 | 37.741 | 10.4836
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 9012.5634 | 37.7338 | 10.4816
Донецька | Курахове | 9017.0298 | 37.7525 | 10.4868
Донецька | Малинівка | 9012.8262 | 37.7349 | 10.4819
Донецька | Новотроїцьке | 9012.6112 | 37.734 | 10.4817
Донецька | Ольгінка | 9012.444 | 37.7333 | 10.4815
Донецька | Очеретине | 9012.1335 | 37.732 | 10.4811
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 9010.5332 | 37.7253 | 10.4793
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 9012.85 | 37.735 | 10.4819
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 9013.3755 | 37.7372 | 10.4826
Донецька | Правдинська ПТФ | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 9012.6112 | 37.734 | 10.4817
Донецька | Сіверськ | 9012.8262 | 37.7349 | 10.4819
Донецька | Селідове | 9011.8708 | 37.7309 | 10.4808
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 9018.1763 | 37.7573 | 10.4881
Донецька | Слов`янськ (місто) | 9012.3485 | 37.7329 | 10.4814
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 9012.5873 | 37.7339 | 10.4816
Донецька | Часів Яр (колгости) | 9012.6112 | 37.734 | 10.4817
Донецька | Часів Яр (місто) | 9016.2178 | 37.7491 | 10.4859
Донецька | Червоний Лиман | 9011.9185 | 37.7311 | 10.4809
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 9014.5936 | 37.7423 | 10.484
Донецька | Щербинівська ПТФ | 9013.2083 | 37.7365 | 10.4824
Донецька | к-п ім.Леніна | 9013.6143 | 37.7382 | 10.4828
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 9015.3818 | 37.7456 | 10.4849
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 9013.0172 | 37.7357 | 10.4821
Донецька | к-п Оленівський | 9012.3723 | 37.733 | 10.4814
Донецька | к-п Правда і Кірова | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 9016.4088 | 37.7499 | 10.4861
Харківська | Ізюм | 9011.2498 | 37.7283 | 10.4801
Харківська | Барвінкове | 9009.3629 | 37.7204 | 10.4779
Харківська | Бражківка | 9013.6621 | 37.7384 | 10.4829
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 9012.1096 | 37.7319 | 10.4811
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 9013.5427 | 37.7379 | 10.4828
Харківська | р-п Степок | 9012.2768 | 37.7326 | 10.4813
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата