## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №634 | [18 empty] | Маршрут №634
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС "Лисичанськ" філії ПДМН ПАТ "Укртранснафта"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
2 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
3 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
4 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
5 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
6 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
7 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
8 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
9 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
10 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
11 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 9031.2173 | 37.8119 | 10.5033 | 11626.1825 | 48.6765 | 13.5213
12 | 93.7736 | 3.1879 | 0.9353 | 0.13 | 0.1867 | 0.0007 | 0.0524 | 0.0451 | 0.0815 | 0.0083 | 1.2641 | 0.3344 | 0.7184 | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105 | -8.9 | -7.1 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
14 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
15 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
16 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
17 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
18 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
19 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
20 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
21 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
22 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
23 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
24 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
25 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
26 | [13 empty] | 8279.4259 | 34.6643 | 9.629 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11874.9166 | 49.7179 | 13.8105
27 | 93.7542 | 3.1732 | 0.9296 | 0.13 | 0.1818 | 0.0011 | 0.0596 | 0.0446 | 0.0904 | 0.0079 | 1.2829 | 0.3447 | 0.7188 | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9170.6555 | 38.3957 | 10.6655 | 11871.0234 | 49.7016 | 13.806 | -10.2 | -8.4
28 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9170.6555 | 38.3957 | 10.6655 | 11871.0234 | 49.7016 | 13.806
29 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9170.6555 | 38.3957 | 10.6655 | 11871.0234 | 49.7016 | 13.806
30 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9170.6555 | 38.3957 | 10.6655 | 11871.0234 | 49.7016 | 13.806
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8256.4251 | 34.568 | 9.6022 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №634
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №634 |  | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364
Луганська | НПЗ | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата