## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.4264 | 34.6015 | 9.6115 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11451.9205 | 47.9469 | 13.3186
2 | [13 empty] | 8264.4264 | 34.6015 | 9.6115 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11451.9205 | 47.9469 | 13.3186
3 | [13 empty] | 8264.4264 | 34.6015 | 9.6115 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11451.9205 | 47.9469 | 13.3186
4 | 88.6122 | 3.6827 | 1.7929 | 0.2461 | 0.4899 | 0.0023 | 0.108 | 0.0891 | 0.0732 | 0.0065 | 3.3562 | 1.5409 | 0.7654 | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11457.199 | 47.969 | 13.3247 | -9.8 | -7.2
5 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11457.199 | 47.969 | 13.3247
6 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11457.199 | 47.969 | 13.3247
7 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11457.199 | 47.969 | 13.3247
8 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11457.199 | 47.969 | 13.3247
9 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11457.199 | 47.969 | 13.3247
10 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11457.199 | 47.969 | 13.3247
11 | 88.5657 | 3.6972 | 1.8137 | 0.2504 | 0.5 | 0.0033 | 0.1101 | 0.0898 | 0.0782 | 0.0072 | 3.3467 | 1.5377 | 0.7661 | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334 | -9.4 | -7.3 | 0,0002 | 0,0005 | відсутні
12 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334
13 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334
14 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334
15 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334
16 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334
17 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334
18 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11464.6271 | 48.0001 | 13.3334
19 | 88.2867 | 3.7682 | 1.8451 | 0.2599 | 0.5307 | 0.0032 | 0.1244 | 0.1075 | 0.0798 | 0.0074 | 3.3653 | 1.6218 | 0.7659 | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286 | -8.5 | -9.4
20 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286
21 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286
22 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286
23 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286
24 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286
25 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286
26 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9160.3135 | 38.3524 | 10.6534 | 11460.4951 | 47.9828 | 13.3286
27 | 88.4549 | 3.7138 | 1.8198 | 0.2537 | 0.509 | 0.0041 | 0.1139 | 0.0944 | 0.0858 | 0.0068 | 3.4018 | 1.542 | 0.7673 | 8267.0776 | 34.6126 | 9.6146 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11461.1638 | 47.9856 | 13.3293 | -8.5 | -8.2
28 | [13 empty] | 8267.0776 | 34.6126 | 9.6146 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11461.1638 | 47.9856 | 13.3293
29 | [13 empty] | 8267.0776 | 34.6126 | 9.6146 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11461.1638 | 47.9856 | 13.3293
30 | [13 empty] | 8267.0776 | 34.6126 | 9.6146 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11461.1638 | 47.9856 | 13.3293
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.1046 | 34.6169 | 9.6158 | 9148.7056 | 38.3038 | 10.6399
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9148.7056 | 38.3038 | 10.6399
Луганська | Красноріченськ | 9148.7056 | 38.3038 | 10.6399
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата