## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
2 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
3 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
4 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
5 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
6 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
7 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
8 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
9 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
10 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
11 | [13 empty] | 8130.9116 | 34.0425 | 9.4563 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11548.8203 | 48.3526 | 13.4313
12 | 91.1706 | 3.4884 | 1.0304 | 0.1469 | 0.2381 | 0.0022 | 0.0676 | 0.0533 | 0.1002 | 0.0067 | 3.6198 | 0.0758 | 0.7323 | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891 | -8.8 | -6.9 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
13 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
14 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
15 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
16 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
17 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
18 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
19 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
20 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
21 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
22 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
23 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
24 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
25 | [13 empty] | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181 | 11598.5719 | 48.5609 | 13.4891
26 | 91.452 | 3.0669 | 0.8949 | 0.1332 | 0.2135 | 0.0004 | 0.0665 | 0.0572 | 0.1188 | 0.0089 | 3.8935 | 0.0942 | 0.7297 | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031 | -9.4 | -7.1
27 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
28 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
29 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
30 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9018.1763 | 37.7573 | 10.4881
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9018.1763 | 37.7573 | 10.4881
Луганська | Ст.Луганська | 9018.1763 | 37.7573 | 10.4881
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата