## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №63 | [18 empty] | Маршрут №63
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
2 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
3 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
4 | 81.8036 | 9.876 | 2.34 | 0.169 | 0.28 | 0.002 | 0.0427 | 0.0338 | 0.0265 | 0.0084 | 2.139 | 3.279 | 0.8132 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -8.1 | -4.2
5 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
6 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 |  |  |  |  | відсутні
7 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
8 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
9 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
10 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
11 | 91.0227 | 4.475 | 1.123 | 0.143 | 0.224 | 0.005 | 0.0599 | 0.0483 | 0.0668 | 0.0023 | 1.76 | 1.07 | 0.74 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -8.1 | -4.2
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
13 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
18 | 90.8294 | 4.485 | 1.133 | 0.143 | 0.227 | 0.0046 | 0.0599 | 0.0478 | 0.0722 | 0.0041 | 1.883 | 1.111 | 0.7415 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -11 | -7.2
19 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
20 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
21 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
22 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
23 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
24 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
25 | 90.9736 | 4.483 | 1.117 | 0.144 | 0.227 | 0.0046 | 0.0593 | 0.048 | 0.0735 | 0.002 | 1.776 | 1.092 | 0.7405 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -11.7 | -8.2 | повірка | повірка
26 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
27 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
28 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
29 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
30 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8357.9823 | 34.9932 | 9.7203 | 9249.0209 | 38.7238 | 10.7566
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №63
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №63 |  | 9249.0209 | 38.7238 | 10.7566
Полтавська | Лука | 9249.0209 | 38.7238 | 10.7566
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата