## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
3 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
4 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
5 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
6 | 89.3025 | 5.1046 | 1.2724 | 0.1414 | 0.2255 | 0.001 | 0.0726 | 0.0533 | 0.0602 | 0.0037 | 1.7256 | 2.0372 | 0.7567 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -2 | -0.8
7 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
8 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
9 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
10 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
11 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
12 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
13 | 89.3445 | 5.1044 | 1.2507 | 0.1353 | 0.2121 | 0.0036 | 0.0699 | 0.0525 | 0.0581 | 0.0032 | 1.7302 | 2.0356 | 0.756 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -3.8 | -1
14 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
15 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
16 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
17 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
18 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
19 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
20 | 89.254 | 5.1306 | 1.288 | 0.1401 | 0.2222 | 0.0022 | 0.0729 | 0.0532 | 0.0632 | 0.0031 | 1.7217 | 2.0488 | 0.7572 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -2.6 | -0.7
21 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
22 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
23 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
24 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
25 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
26 | 89.299 | 5.0719 | 1.2593 | 0.1409 | 0.2331 | 0.003 | 0.0777 | 0.055 | 0.0598 | 0.0032 | 1.7326 | 2.0644 | 0.757 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -5.5 | -1.7
27 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
28 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
29 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
30 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556
Рівненська | Дубровиця | 9162.272 | 38.3606 | 10.6557
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555
Рівненська | Федорівка | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата