## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Серпневе
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
2 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
3 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
4 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
5 | [13 empty] | 8502.293 | 35.5974 | 9.8882 | 9411.1256 | 39.4025 | 10.9451 | 11820.6747 | 49.4908 | 13.7474
6 | 89.8295 | 5.2429 | 1.7316 | 0.2238 | 0.3513 | 0.0056 | 0.1025 | 0.0844 | 0.1538 | 0.0064 | 0.3451 | 1.9232 | 0.7627 | 8548.2709 | 35.7899 | 9.9416 | 9461.2354 | 39.6123 | 11.0034 | 11889.4862 | 49.7789 | 13.8275 | 7.7 | 8.4
7 | [13 empty] | 8548.2709 | 35.7899 | 9.9416 | 9461.2354 | 39.6123 | 11.0034 | 11889.4862 | 49.7789 | 13.8275
8 | [13 empty] | 8548.2709 | 35.7899 | 9.9416 | 9461.2354 | 39.6123 | 11.0034 | 11889.4862 | 49.7789 | 13.8275 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8548.2709 | 35.7899 | 9.9416 | 9461.2354 | 39.6123 | 11.0034 | 11889.4862 | 49.7789 | 13.8275
10 | [13 empty] | 8548.2709 | 35.7899 | 9.9416 | 9461.2354 | 39.6123 | 11.0034 | 11889.4862 | 49.7789 | 13.8275
11 | [13 empty] | 8548.2709 | 35.7899 | 9.9416 | 9461.2354 | 39.6123 | 11.0034 | 11889.4862 | 49.7789 | 13.8275
12 | [13 empty] | 8548.2709 | 35.7899 | 9.9416 | 9461.2354 | 39.6123 | 11.0034 | 11889.4862 | 49.7789 | 13.8275
13 | 89.7262 | 5.2118 | 1.6215 | 0.2184 | 0.3507 | 0.0051 | 0.1032 | 0.0823 | 0.1442 | 0.0009 | 0.3246 | 2.2111 | 0.764 | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514 | 11823.0631 | 49.5008 | 13.7502 | 7.1 | 2.3
14 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514 | 11823.0631 | 49.5008 | 13.7502
15 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514 | 11823.0631 | 49.5008 | 13.7502
16 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514 | 11823.0631 | 49.5008 | 13.7502
17 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514 | 11823.0631 | 49.5008 | 13.7502
18 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514 | 11823.0631 | 49.5008 | 13.7502
19 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514 | 11823.0631 | 49.5008 | 13.7502
20 | 89.2349 | 5.6105 | 1.7807 | 0.2251 | 0.368 | 0.0048 | 0.1 | 0.0825 | 0.1217 | 0.0009 | 0.332 | 2.1388 | 0.7671 | 8553.9315 | 35.8136 | 9.9482 | 9466.6572 | 39.635 | 11.0097 | 11862.0667 | 49.6641 | 13.7956 | 3.5 | -2.4
21 | [13 empty] | 8553.9315 | 35.8136 | 9.9482 | 9466.6572 | 39.635 | 11.0097 | 11862.0667 | 49.6641 | 13.7956
22 | [13 empty] | 8553.9315 | 35.8136 | 9.9482 | 9466.6572 | 39.635 | 11.0097 | 11862.0667 | 49.6641 | 13.7956
23 | [13 empty] | 8553.9315 | 35.8136 | 9.9482 | 9466.6572 | 39.635 | 11.0097 | 11862.0667 | 49.6641 | 13.7956
24 | [13 empty] | 8553.9315 | 35.8136 | 9.9482 | 9466.6572 | 39.635 | 11.0097 | 11862.0667 | 49.6641 | 13.7956
25 | [13 empty] | 8553.9315 | 35.8136 | 9.9482 | 9466.6572 | 39.635 | 11.0097 | 11862.0667 | 49.6641 | 13.7956
26 | [13 empty] | 8553.9315 | 35.8136 | 9.9482 | 9466.6572 | 39.635 | 11.0097 | 11862.0667 | 49.6641 | 13.7956
27 | 89.7444 | 5.2587 | 1.6352 | 0.2197 | 0.3493 | 0.0053 | 0.1034 | 0.0816 | 0.1428 | 0.004 | 0.3412 | 2.1144 | 0.7634 | 8517.5075 | 35.6611 | 9.9059 | 9427.6776 | 39.4718 | 10.9644 | 11842.0991 | 49.5805 | 13.7724 | 3.1 | -0.8
28 | [13 empty] | 8517.5075 | 35.6611 | 9.9059 | 9427.6776 | 39.4718 | 10.9644 | 11842.0991 | 49.5805 | 13.7724
29 | [13 empty] | 8517.5075 | 35.6611 | 9.9059 | 9427.6776 | 39.4718 | 10.9644 | 11842.0991 | 49.5805 | 13.7724
30 | [13 empty] | 8517.5075 | 35.6611 | 9.9059 | 9427.6776 | 39.4718 | 10.9644 | 11842.0991 | 49.5805 | 13.7724
31
[14 empty] | 8528.996 | 35.7092 | 9.9192 | 9439.9782 | 39.5233 | 10.9787
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9439.9782 | 39.5233 | 10.9787
Харківська | ГРС Серпневе (Благодатне) | 9439.9782 | 39.5233 | 10.9787
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата