## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
2 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
3 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
4 | 88.8899 | 3.858 | 1.8343 | 0.2979 | 0.4739 | 0.0068 | 0.1437 | 0.0928 | 0.1488 | 0.0037 | 3.3342 | 0.9162 | 0.7634 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -10.4 | -1.2
5 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
6 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
7 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
8 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
9 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
10 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
11 | 92.6149 | 3.9077 | 1.0581 | 0.1476 | 0.2761 | 0.0072 | 0.102 | 0.0725 | 0.1486 | 0.0026 | 1.3556 | 0.3071 | 0.73 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -8.6 | -1.1
12 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
13 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
14 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
17 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
18 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
19 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
20 | 89.8388 | 4.1746 | 1.7263 | 0.2685 | 0.4659 | 0.0071 | 0.1538 | 0.1083 | 0.1387 | 0.0029 | 2.2883 | 0.8269 | 0.7574 | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -8.4 | -1.2
21 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
22 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
23 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
24 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
25 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
26 | 93.443 | 3.1186 | 0.7362 | 0.0795 | 0.1114 | 0.0058 | 0.0523 | 0.0248 | 0.102 | 0.0019 | 2.0477 | 0.2768 | 0.7169 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -9.4 | -1
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
28 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
29 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
30 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8379.4785 | 35.0832 | 9.7453 | 9275.4611 | 38.8345 | 10.7874
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [8 empty] | Койнаш Т.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9275.4611 | 38.8345 | 10.7874
Харківська | ГРС с.Лісна Стінка | 9275.4611 | 38.8345 | 10.7874
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач лабораторії |  | Койнаш Т.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата