## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгазгаз", АТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0132/2018 чинне до 28.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3791 | 2.6367 | 0.787 | 0.1266 | 0.1219 | 0.0096 | 0.0316 | 0.0454 | 0.0083 | 0.006 | 0.628 | 0.2197 | 0.7053 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -21.5 | -17.3
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
3 | 95.5236 | 2.5379 | 0.7571 | 0.1212 | 0.1163 | 0.009 | 0.039 | 0.0392 | 0.006 | 0.0065 | 0.6357 | 0.2086 | 0.704 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
4 | 95.6131 | 2.4825 | 0.7542 | 0.1205 | 0.1164 | 0.0074 | 0.0259 | 0.047 | 0.0063 | 0.0057 | 0.6192 | 0.2015 | 0.7033 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.8 | -14.9
5 | 95.8079 | 2.3607 | 0.7203 | 0.1152 | 0.1111 | 0.0073 | 0.0281 | 0.0376 | 0.0056 | 0.0057 | 0.6107 | 0.1898 | 0.7017 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.4 | -15.3 |  |  | відсутні
6 | 95.8414 | 2.3395 | 0.7071 | 0.1135 | 0.1099 | 0.0049 | 0.0287 | 0.0413 | 0.0062 | 0.0058 | 0.6122 | 0.1897 | 0.7014 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.3 | -15.2 | 0,0010 | 0,0076
7 | 95.8519 | 2.3365 | 0.7017 | 0.1115 | 0.1081 | 0.0093 | 0.0293 | 0.0355 | 0.0047 | 0.006 | 0.6173 | 0.1882 | 0.7012 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20 | -15.3
8 | 95.7729 | 2.3745 | 0.7109 | 0.1142 | 0.1102 | 0.009 | 0.0399 | 0.0495 | 0.0037 | 0.006 | 0.6188 | 0.1903 | 0.7022 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20.4 | -15.6 | 0,0010 | 0,0052
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
11 | 95.4912 | 2.4989 | 0.719 | 0.1096 | 0.1071 | 0.0097 | 0.0258 | 0.0404 | 0.0042 | 0.0069 | 0.7792 | 0.2081 | 0.7034 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.8 | -17.3
12 | 95.883 | 2.3061 | 0.6882 | 0.111 | 0.107 | 0.011 | 0.0342 | 0.0431 | 0.0036 | 0.006 | 0.6228 | 0.1841 | 0.7011 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -22 | -17.6
13 | 94.9497 | 2.6921 | 0.7241 | 0.1005 | 0.0992 | 0.0107 | 0.0181 | 0.0323 | 0.004 | 0.0064 | 1.1478 | 0.2153 | 0.7058 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -23.5 | -18.6
14 | 94.7836 | 2.7587 | 0.7241 | 0.0975 | 0.0994 | 0.0074 | 0.0255 | 0.0277 | 0.0041 | 0.006 | 1.2395 | 0.2264 | 0.7067 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667 | -23.7 | -19.3
15 | 94.9956 | 2.707 | 0.7224 | 0.1005 | 0.1012 | 0.0097 | 0.0252 | 0.0297 | 0.0048 | 0.0061 | 1.0907 | 0.2071 | 0.7057 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -24 | -19.4
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
18 | 95.1656 | 2.616 | 0.6991 | 0.1003 | 0.1008 | 0.0092 | 0.0217 | 0.0314 | 0.0051 | 0.0067 | 1.03 | 0.214 | 0.7046 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -23.5 | -18.8
19 | 95.0767 | 2.6386 | 0.7166 | 0.1009 | 0.1016 | 0.0075 | 0.0208 | 0.0457 | 0.0059 | 0.0061 | 1.0567 | 0.2228 | 0.7055 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -24.2 | -19.2
20 | 95.1025 | 2.6173 | 0.7089 | 0.0997 | 0.1013 | 0.0058 | 0.0346 | 0.0343 | 0.0046 | 0.0065 | 1.0654 | 0.2191 | 0.7052 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 | -24.4 | -19.5
21 | 94.9944 | 2.6706 | 0.7358 | 0.1039 | 0.107 | 0.0082 | 0.0221 | 0.0266 | 0.005 | 0.009 | 1.0929 | 0.2245 | 0.7058 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -24.4 | -19.1
22 | 94.2241 | 2.9478 | 0.7319 | 0.0898 | 0.0999 | 0.0098 | 0.0186 | 0.0324 | 0.0062 | 0.0068 | 1.5735 | 0.2594 | 0.7099 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -26.2 | -21.9
23 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
25 | 94.3506 | 2.9105 | 0.7271 | 0.0897 | 0.0971 | 0.0055 | 0.0272 | 0.0332 | 0.0073 | 0.0069 | 1.4786 | 0.2664 | 0.7094 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -25.7 | -21
26 | 94.4765 | 2.7942 | 0.7016 | 0.0881 | 0.0937 | 0.011 | 0.0243 | 0.0327 | 0.0066 | 0.0064 | 1.518 | 0.2468 | 0.7083 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -25.9 | -20.7
27 | 94.2878 | 2.8643 | 0.718 | 0.0862 | 0.098 | 0.0109 | 0.0199 | 0.0359 | 0.0067 | 0.0061 | 1.5436 | 0.3227 | 0.7099 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -25.7 | -20.7 |  |  | відсутні
28 | 94.2931 | 2.8683 | 0.7012 | 0.0869 | 0.0978 | 0.0116 | 0.0286 | 0.0374 | 0.0042 | 0.0064 | 1.5411 | 0.3235 | 0.7099 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -24.6 | -18.3 | 0,0019 | 0,0016
29 | 94.7013 | 2.6782 | 0.7114 | 0.0968 | 0.1087 | 0.0121 | 0.035 | 0.0598 | 0.0063 | 0.0057 | 1.2931 | 0.2917 | 0.7084 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | -24.9 | -18.6
30 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8192.3427 | 34.2997 | 9.5277 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9079.3447 | 38.0134 | 10.5593
Харківська | АГРС-АГНКС м.Куп`янськ | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9079.1059 | 38.0124 | 10.559
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9078.7715 | 38.011 | 10.5586
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9080.1807 | 38.0169 | 10.5603
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9078.461 | 38.0097 | 10.5583
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9077.6489 | 38.0063 | 10.5573
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9077.1712 | 38.0043 | 10.5568
Заступник начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата