## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.2991 | 4.2693 | 1.2162 | 0.1373 | 0.2438 | 0.005 | 0.0597 | 0.0492 | 0.0798 | 0.0359 | 2.4601 | 1.1446 | 0.7451 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806 | -4.4 | -0.2
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
6 | 90.1301 | 4.6577 | 1.4622 | 0.1498 | 0.2851 | 0.0032 | 0.0609 | 0.0497 | 0.0568 | 0.0251 | 2.0337 | 1.0857 | 0.7477 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | -4.2 | -0.1 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
8 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
9 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
10 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
11 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
12 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
13 | 89.335 | 4.6148 | 1.4386 | 0.144 | 0.2775 | 0.003 | 0.0564 | 0.0462 | 0.0522 | 0.11 | 2.8098 | 1.1125 | 0.7513 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -8.2 | -7.6
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
19 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
21 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -11.2 | -13.4
22 | 89.7615 | 4.5605 | 1.4098 | 0.1392 | 0.2665 | 0.0032 | 0.0528 | 0.0437 | 0.0594 | 0.0785 | 2.4065 | 1.2184 | 0.7495 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
26 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
27 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -11.6 | -12.5
28 | 89.4816 | 4.5792 | 1.4211 | 0.1426 | 0.2711 | 0.0028 | 0.0545 | 0.0435 | 0.0367 | 0.069 | 2.8134 | 1.0845 | 0.7496 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9146.4127 | 38.2942 | 10.6373
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9146.4127 | 38.2942 | 10.6373
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9145.7439 | 38.2914 | 10.6365
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9147.1531 | 38.2973 | 10.6381
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата