## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", АТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 29.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4114 | 2.6493 | 0.8068 | 0.1235 | 0.1197 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0154 | 0.0111 | 0.0052 | 0.6059 | 0.2289 | 0.7044 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.7
2 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889
4 | 95.6257 | 2.4973 | 0.767 | 0.117 | 0.1136 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0146 | 0.0105 | 0.0054 | 0.6165 | 0.2105 | 0.7026 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -20.9
5 | 95.6782 | 2.4569 | 0.7584 | 0.1152 | 0.1116 | 0.0015 | 0.0201 | 0.0145 | 0.0107 | 0.0077 | 0.6203 | 0.2049 | 0.7022 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.8
6 | 95.7685 | 2.3917 | 0.7363 | 0.1111 | 0.1075 | 0.0014 | 0.0193 | 0.014 | 0.0103 | 0.0081 | 0.6335 | 0.1983 | 0.7014 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.5 |  |  |  | відсутні
7 | 95.8177 | 2.3632 | 0.7216 | 0.1096 | 0.106 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0138 | 0.0101 | 0.0082 | 0.6337 | 0.1956 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.3
8 | 95.7251 | 2.4296 | 0.737 | 0.1122 | 0.1085 | 0.0015 | 0.0194 | 0.014 | 0.0104 | 0.0073 | 0.633 | 0.202 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.7
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | 95.8397 | 2.349 | 0.7123 | 0.1096 | 0.1065 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0141 | 0.0108 | 0.0088 | 0.6338 | 0.1946 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.7
12 | 95.8414 | 2.3597 | 0.7174 | 0.1099 | 0.107 | 0.0014 | 0.0195 | 0.014 | 0.0108 | 0.0063 | 0.6171 | 0.1955 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -19.6
13 | 95.8472 | 2.3478 | 0.7144 | 0.1089 | 0.1057 | 0.0015 | 0.0192 | 0.0139 | 0.0105 | 0.0074 | 0.6291 | 0.1944 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.1
14 | 95.8356 | 2.3635 | 0.7166 | 0.1091 | 0.1058 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0107 | 0.0065 | 0.6213 | 0.1962 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.9
15 | 95.867 | 2.3376 | 0.71 | 0.1085 | 0.1054 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0105 | 0.0075 | 0.6255 | 0.1935 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.1
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | 95.8413 | 2.3546 | 0.7179 | 0.1103 | 0.1075 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0106 | 0.0073 | 0.6235 | 0.1919 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21
19 | 95.8193 | 2.3463 | 0.7206 | 0.1097 | 0.107 | 0.0015 | 0.0197 | 0.014 | 0.0108 | 0.0113 | 0.6452 | 0.1946 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.3
20 | 95.8863 | 2.3146 | 0.7086 | 0.1087 | 0.1055 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0105 | 0.0077 | 0.6318 | 0.192 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.4
21 | 95.8019 | 2.3383 | 0.7186 | 0.1105 | 0.1064 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0138 | 0.0109 | 0.0142 | 0.6701 | 0.1945 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.1
22 | 95.8496 | 2.3303 | 0.7111 | 0.1093 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0104 | 0.0073 | 0.6484 | 0.1942 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.6
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 95.9028 | 2.2619 | 0.7041 | 0.1087 | 0.1049 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0121 | 0.6675 | 0.1936 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21
26 | 95.9167 | 2.2787 | 0.7011 | 0.1076 | 0.1036 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0135 | 0.0104 | 0.0081 | 0.6492 | 0.1908 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.2
27 | 95.805 | 2.3565 | 0.7199 | 0.11111 | 0.1075 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0111 | 0.0085 | 0.6475 | 0.1974 | 0.7011 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -22
28 | 95.821 | 2.3391 | 0.7198 | 0.111 | 0.1072 | 0.0015 | 0.0196 | 0.014 | 0.0108 | 0.0088 | 0.6519 | 0.1953 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.6 |  | <0,001 | <0,001
29 | 95.8841 | 2.2987 | 0.7062 | 0.1094 | 0.1058 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0105 | 0.0094 | 0.6511 | 0.1903 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.6
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Смірнов В.І. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801
Київська | Гейсиха П | 9097.1388 | 38.0879 | 10.58
Київська | Медвин П | 9097.6881 | 38.0902 | 10.5806
Київська | Юшків Ріг П | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ |  | Смірнов В.І. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата