## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №419 | [18 empty] | Маршрут №419
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8203.4013 | 34.346 | 9.5406 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11914.7561 | 49.8847 | 13.8569
2 | [13 empty] | 8203.4013 | 34.346 | 9.5406 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11914.7561 | 49.8847 | 13.8569
3 | [13 empty] | 8203.4013 | 34.346 | 9.5406 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11914.7561 | 49.8847 | 13.8569
4 | [13 empty] | 8203.4013 | 34.346 | 9.5406 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11914.7561 | 49.8847 | 13.8569
5 | [13 empty] | 8203.4013 | 34.346 | 9.5406 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11914.7561 | 49.8847 | 13.8569
6 | 97.6573 | 1.1331 | 0.3365 | 0.0519 | 0.0492 | 0.0007 | 0.0105 | 0.0067 | 0.0077 | 0.0045 | 0.6273 | 0.1146 | 0.6857 | 8062.6733 | 33.7568 | 9.3769 | 8941.6501 | 37.4369 | 10.3991 | 11850.6976 | 49.6165 | 13.7824 | -9.1 | -19.1
7 | [13 empty] | 8062.6733 | 33.7568 | 9.3769 | 8941.6501 | 37.4369 | 10.3991 | 11850.6976 | 49.6165 | 13.7824
8 | [13 empty] | 8062.6733 | 33.7568 | 9.3769 | 8941.6501 | 37.4369 | 10.3991 | 11850.6976 | 49.6165 | 13.7824
9 | [13 empty] | 8062.6733 | 33.7568 | 9.3769 | 8941.6501 | 37.4369 | 10.3991 | 11850.6976 | 49.6165 | 13.7824
10 | [13 empty] | 8062.6733 | 33.7568 | 9.3769 | 8941.6501 | 37.4369 | 10.3991 | 11850.6976 | 49.6165 | 13.7824
11 | [13 empty] | 8062.6733 | 33.7568 | 9.3769 | 8941.6501 | 37.4369 | 10.3991 | 11850.6976 | 49.6165 | 13.7824 |  |  | 0,00005 | 0,0002 | 0,000
12 | [13 empty] | 8062.6733 | 33.7568 | 9.3769 | 8941.6501 | 37.4369 | 10.3991 | 11850.6976 | 49.6165 | 13.7824
13 | 97.5016 | 1.204 | 0.3594 | 0.0585 | 0.0533 | 0.0006 | 0.0115 | 0.0069 | 0.0058 | 0.0063 | 0.6715 | 0.1206 | 0.6869 | 8067.498 | 33.777 | 9.3825 | 8946.6658 | 37.4579 | 10.405 | 11847.4015 | 49.6027 | 13.7785 | -9.4 | -20.1
14 | [13 empty] | 8067.498 | 33.777 | 9.3825 | 8946.6658 | 37.4579 | 10.405 | 11847.4015 | 49.6027 | 13.7785
15 | [13 empty] | 8067.498 | 33.777 | 9.3825 | 8946.6658 | 37.4579 | 10.405 | 11847.4015 | 49.6027 | 13.7785
16 | [13 empty] | 8067.498 | 33.777 | 9.3825 | 8946.6658 | 37.4579 | 10.405 | 11847.4015 | 49.6027 | 13.7785
17 | [13 empty] | 8067.498 | 33.777 | 9.3825 | 8946.6658 | 37.4579 | 10.405 | 11847.4015 | 49.6027 | 13.7785
18 | [13 empty] | 8067.498 | 33.777 | 9.3825 | 8946.6658 | 37.4579 | 10.405 | 11847.4015 | 49.6027 | 13.7785
19 | [13 empty] | 8067.498 | 33.777 | 9.3825 | 8946.6658 | 37.4579 | 10.405 | 11847.4015 | 49.6027 | 13.7785
20 | 97.4151 | 1.2626 | 0.3788 | 0.0617 | 0.0578 | 0.0006 | 0.012 | 0.0071 | 0.0061 | 0.0061 | 0.6694 | 0.1227 | 0.6876 | 8075.2605 | 33.8095 | 9.3915 | 8954.9538 | 37.4926 | 10.4146 | 11852.0112 | 49.622 | 13.7839 | -8.3 | -18
21 | [13 empty] | 8075.2605 | 33.8095 | 9.3915 | 8954.9538 | 37.4926 | 10.4146 | 11852.0112 | 49.622 | 13.7839
22 | [13 empty] | 8075.2605 | 33.8095 | 9.3915 | 8954.9538 | 37.4926 | 10.4146 | 11852.0112 | 49.622 | 13.7839
23 | [13 empty] | 8075.2605 | 33.8095 | 9.3915 | 8954.9538 | 37.4926 | 10.4146 | 11852.0112 | 49.622 | 13.7839
24 | [13 empty] | 8075.2605 | 33.8095 | 9.3915 | 8954.9538 | 37.4926 | 10.4146 | 11852.0112 | 49.622 | 13.7839
25 | [13 empty] | 8075.2605 | 33.8095 | 9.3915 | 8954.9538 | 37.4926 | 10.4146 | 11852.0112 | 49.622 | 13.7839
26 | [13 empty] | 8075.2605 | 33.8095 | 9.3915 | 8954.9538 | 37.4926 | 10.4146 | 11852.0112 | 49.622 | 13.7839
27 | 96.0163 | 2.2335 | 0.6771 | 0.1061 | 0.0978 | 0.0012 | 0.0189 | 0.012 | 0.0121 | 0.0039 | 0.6437 | 0.1774 | 0.6992 | 8191.4829 | 34.2961 | 9.5267 | 9079.3447 | 38.0134 | 10.5593 | 11916.0697 | 49.8902 | 13.8584 | -9.2 | -20.1
28 | [13 empty] | 8191.4829 | 34.2961 | 9.5267 | 9079.3447 | 38.0134 | 10.5593 | 11916.0697 | 49.8902 | 13.8584
29 | [13 empty] | 8191.4829 | 34.2961 | 9.5267 | 9079.3447 | 38.0134 | 10.5593 | 11916.0697 | 49.8902 | 13.8584
30 | [13 empty] | 8191.4829 | 34.2961 | 9.5267 | 9079.3447 | 38.0134 | 10.5593 | 11916.0697 | 49.8902 | 13.8584
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8992.572 | 37.6501 | 10.4584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №419
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №419 |  | 8992.572 | 37.6501 | 10.4584
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 8989.6581 | 37.6379 | 10.455
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 8992.8825 | 37.6514 | 10.4587
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 8994.0767 | 37.6564 | 10.4601
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 8992.2854 | 37.6489 | 10.458
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 8992.7392 | 37.6508 | 10.4586
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 8993.6707 | 37.6547 | 10.4596
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 8993.7662 | 37.6551 | 10.4598
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата