## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "Оператор газотранспортної системи України" |  |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Хмельницькгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", ПрАТ "Шепетівкагаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018 | 11514.116 | 48.2073 | 13.3909
2 | 88.9291 | 5.2749 | 1.2073 | 0.1327 | 0.204 | 0.0036 | 0.0459 | 0.0422 | 0.0778 | 0.0055 | 1.825 | 2.2519 | 0.7591 | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173 | 11499.4269 | 48.1458 | 13.3738 | -15 | -13.6
3 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173 | 11499.4269 | 48.1458 | 13.3738
4 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173 | 11499.4269 | 48.1458 | 13.3738
5 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173 | 11499.4269 | 48.1458 | 13.3738
6 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173 | 11499.4269 | 48.1458 | 13.3738
7 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173 | 11499.4269 | 48.1458 | 13.3738
8 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173 | 11499.4269 | 48.1458 | 13.3738
9 | 89.097 | 5.1822 | 1.2117 | 0.1315 | 0.2006 | 0.0034 | 0.0461 | 0.0424 | 0.0755 | 0.0047 | 1.7501 | 2.255 | 0.7581 | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11505.828 | 48.1726 | 13.3813 | -14.6 | -13.6
10 | [13 empty] | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11505.828 | 48.1726 | 13.3813
11 | [13 empty] | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11505.828 | 48.1726 | 13.3813
12 | [13 empty] | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11505.828 | 48.1726 | 13.3813
13 | [13 empty] | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11505.828 | 48.1726 | 13.3813
14 | [13 empty] | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11505.828 | 48.1726 | 13.3813
15 | [13 empty] | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11505.828 | 48.1726 | 13.3813
16 | 89.2278 | 5.027 | 1.2619 | 0.1427 | 0.2284 | 0.0037 | 0.0562 | 0.0556 | 0.0892 | 0.0064 | 1.7137 | 2.1873 | 0.7585 | 8268.4868 | 34.6185 | 9.6163 | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441 | 11533.1281 | 48.2869 | 13.413 | -14.8 | -14.6
17 | [13 empty] | 8268.4868 | 34.6185 | 9.6163 | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441 | 11533.1281 | 48.2869 | 13.413
18 | [13 empty] | 8268.4868 | 34.6185 | 9.6163 | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441 | 11533.1281 | 48.2869 | 13.413
19 | [13 empty] | 8268.4868 | 34.6185 | 9.6163 | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441 | 11533.1281 | 48.2869 | 13.413
20 | [13 empty] | 8268.4868 | 34.6185 | 9.6163 | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441 | 11533.1281 | 48.2869 | 13.413
21 | [13 empty] | 8268.4868 | 34.6185 | 9.6163 | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441 | 11533.1281 | 48.2869 | 13.413
22 | [13 empty] | 8268.4868 | 34.6185 | 9.6163 | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441 | 11533.1281 | 48.2869 | 13.413
23 | 89.8656 | 4.757 | 1.1008 | 0.1242 | 0.1886 | 0.0034 | 0.0457 | 0.043 | 0.0876 | 0.0053 | 1.6732 | 2.1056 | 0.7522 | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998 | -11.1 | -9.2 | 0,00011 | 0,00016 | відс.
24 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
25 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
26 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
27 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
28 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
29 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
30 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
31 | [13 empty] | 8224.3481 | 34.4337 | 9.5649 | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895 | 11521.7351 | 48.2392 | 13.3998
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9126.2063 | 38.2096 | 10.6138
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9126.2063 | 38.2096 | 10.6138
Вінницька | АГНКС - 1 (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Вінницька | АГНКС ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ (ГРС Вінниця Південна) | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155
Вінницька | Війтівці (ГРС Війтівці) | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137
Вінницька | Вінниця Південна (ГРС Вінниця Південна) | 9126.2063 | 38.2096 | 10.6138
Вінницька | Вінниця Східна (ГРС Вінниця Східна) | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Вінницька | Глухівці (ГРС Глухівці) | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144
Вінницька | Гнівань (ГРС Гнівань) | 9126.3735 | 38.2103 | 10.614
Вінницька | Калинівка (ГРС Калинівка) | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137
Вінницька | Козятин (ГРС Козятин) | 9126.2302 | 38.2097 | 10.6138
Вінницька | Корделівка (ГРС Корделівка) | 9126.1346 | 38.2093 | 10.6137
Вінницька | Ластівка (ГРС Ластівка) | 9125.7286 | 38.2076 | 10.6132
Вінницька | Люлинці (ГРС Люлинці) | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135
Вінницька | Місто (ГРС Вінниця Північна) | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144
Вінницька | Махнівка (ГРС Махнівка) | 9126.0391 | 38.2089 | 10.6136
Вінницька | Перемога (ГРС Перемога) | 9126.3496 | 38.2102 | 10.6139
Вінницька | Подорожне (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9126.1824 | 38.2095 | 10.6138
Вінницька | Радівка (ГРС Радівка) | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Вінницька | Сальник (ГРС Сальник) | 9126.4929 | 38.2108 | 10.6141
Вінницька | Сальниця (ГРС Сальниця) | 9126.0391 | 38.2089 | 10.6136
Вінницька | ТОВ Газпостачсервіс (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Вінницька | ТОВ ЕКО-СФЕРА (ГРС Калинівка) | 9128.0454 | 38.2173 | 10.6159
Вінницька | ТОВ УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ (ГРС Дружба) | 9126.2063 | 38.2096 | 10.6138
Вінницька | Турбів (ГРС Турбів) | 9126.3496 | 38.2102 | 10.6139
Вінницька | Хімпром (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 0 | 0 | 0
Вінницька | Хмільник (ГРС Хмільник) | 9126.0391 | 38.2089 | 10.6136
Вінницька | Хомутинці (ГРС Хомутинці) | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Житомирська | Іванопіль (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9125.8958 | 38.2083 | 10.6134
Житомирська | АГНКС - 1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162
Житомирська | АГНКС -1 Житомир (ГРС Житомир АГНКС) | 9127.8782 | 38.2166 | 10.6157
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" (ГРС Бердичів) | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152
Житомирська | АГНКС ТОВ Ітера Україна (ГРС Глибочиця) | 9127.305 | 38.2142 | 10.6151
Житомирська | Андрушівка (ГРС Андрушівка) | 9126.278 | 38.2099 | 10.6139
Житомирська | Андрушки (ГРС Андрушки) | 9126.1824 | 38.2095 | 10.6138
Житомирська | Бабичівка (ГРС Бабичівка) | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134
Житомирська | Баранівка (ГРС Баранівка (Житомир.обл.)) | 9125.8241 | 38.208 | 10.6133
Житомирська | Бердичів лінія-1 (ГРС Бердичів) | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613
Житомирська | Бердичів лінія-2 (ГРС Бердичів) | 9127.1856 | 38.2137 | 10.6149
Житомирська | ВРТП Укргазенергосервіс (ГРС Бердичів) | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128
Житомирська | Василівка (ГРС Василівка) | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136
Житомирська | Великі Коровинці (ГРС Великі Коровинці) | 9125.6092 | 38.2071 | 10.6131
Житомирська | Висока Піч (ГРС Висока Піч) | 9126.1824 | 38.2095 | 10.6138
Житомирська | Врублівка (ГРС Врублівка) | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132
Житомирська | Вчорайше (ГРС Вчорайше) | 9125.9913 | 38.2087 | 10.6135
Житомирська | Галіївка (ГРС Галіївка) | 9126.278 | 38.2099 | 10.6139
Житомирська | Глибочиця (ГРС Глибочиця) | 9126.0391 | 38.2089 | 10.6136
Житомирська | Гришківці (ГРС Гришківці) | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137
Житомирська | Гуйва (ГРС Гуйва) | 9126.1346 | 38.2093 | 10.6137
Житомирська | Довбиш (ГРС Довбиш) | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144
Житомирська | Кам`яний Брід (ГРС Кам`яний Брід) | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133
Житомирська | Коростишів (ГРС Коростишів) | 9126.4213 | 38.2105 | 10.614
Житомирська | Липно (ГРС Липно) | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134
Житомирська | Любар (ГРС Любар) | 9126.063 | 38.209 | 10.6136
Житомирська | Місто (ГРС Житомир) | 9126.063 | 38.209 | 10.6136
Житомирська | Миропіль (ГРС Миропіль) | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136
Житомирська | Нова Чорторія (ГРС Нова Чорторія) | 9126.0391 | 38.2089 | 10.6136
Житомирська | Озерянка (ГРС Озерянка) | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135
Житомирська | Першотравенськ (ГРС Першотравенськ) | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Житомирська | Попільня (ГРС Попільня) | 9126.2063 | 38.2096 | 10.6138
Житомирська | Промрайон (ГРС Житомир) | 9125.9675 | 38.2086 | 10.6135
Житомирська | Рея (ГРС Гальчин (Рея)) | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137
Житомирська | Романів (ГРС Романів) | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133
Житомирська | Сінгури (ГРС Сінгури) | 9126.0391 | 38.2089 | 10.6136
Житомирська | Садки (ГРС Садки) | 9125.4659 | 38.2065 | 10.6129
Житомирська | Стара Котельня (ГРС Стара Котельня) | 9126.3735 | 38.2103 | 10.614
Житомирська | Студениця (ГРС Студениця) | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Житомирська | ТОВ Сігнет-Центр (ГРС Андрушки) | 9128.4276 | 38.2189 | 10.6164
Житомирська | Червоне (ГРС Червоне) | 9126.0391 | 38.2089 | 10.6136
Житомирська | Чуднів (ГРС Чуднів) | 9125.9675 | 38.2086 | 10.6135
Хмельницька | Ізяслав (ГРС Ізяслав) | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133
Хмельницька | АГНКС №1 Шепетівка (г-в ГРС Славута 5,9) | 9128.7858 | 38.2204 | 10.6168
Хмельницька | Гриців (ГРС Гриців) | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Хмельницька | Кам`янка (ГРС Кам`янка) | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134
Хмельницька | Кузьмин (ГРС Кузьмин) | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133
Хмельницька | Миролюбне (ГРС Миролюбне) | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131
Хмельницька | Пасічна (ГРС Пасічна) | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135
Хмельницька | Полонне (ГРС Полонне) | 9126.1824 | 38.2095 | 10.6138
Хмельницька | Прислуч (ГРС Нова Чорторія) | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133
Хмельницька | Радошівка (ГРС Радошівка) | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131
Хмельницька | Самчики (ГРС Самчики) | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Хмельницька | Славута (ГРС Славута) | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Хмельницька | Старокостянтинів (ГРС Старокостянтинів) | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Хмельницька | Хролин (ГРС Хролин) | 9125.7286 | 38.2076 | 10.6132
Хмельницька | Шепетівка (ГРС Шепетівка) | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133
Хмельницька | Щиборівка (ГРС Щиборівка) | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата