## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз"
Дніпропетровський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8337.8715 | 34.909 | 9.6969 | 9239.2043 | 38.6827 | 10.7452 | 11965.9646 | 50.0991 | 13.9164
2 | [13 empty] | 8337.8715 | 34.909 | 9.6969 | 9239.2043 | 38.6827 | 10.7452 | 11965.9646 | 50.0991 | 13.9164
3 | [13 empty] | 8337.8715 | 34.909 | 9.6969 | 9239.2043 | 38.6827 | 10.7452 | 11965.9646 | 50.0991 | 13.9164 | -8.5 | -2.6 |  |  | відсутні
4 | 93.9828 | 3.1318 | 1.1178 | 0.163 | 0.2181 | 0.0025 | 0.0539 | 0.0446 | 0.0631 | 0.0064 | 0.9324 | 0.2836 | 0.7186 | 8336.7251 | 34.9042 | 9.6956 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436 | 11959.4919 | 50.072 | 13.9089 |  |  | <0.0001 | 0.0004
5 | [13 empty] | 8336.7251 | 34.9042 | 9.6956 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436 | 11959.4919 | 50.072 | 13.9089
6 | [13 empty] | 8336.7251 | 34.9042 | 9.6956 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436 | 11959.4919 | 50.072 | 13.9089
7 | [13 empty] | 8336.7251 | 34.9042 | 9.6956 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436 | 11959.4919 | 50.072 | 13.9089
8 | [13 empty] | 8336.7251 | 34.9042 | 9.6956 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436 | 11959.4919 | 50.072 | 13.9089
9 | [13 empty] | 8336.7251 | 34.9042 | 9.6956 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436 | 11959.4919 | 50.072 | 13.9089
10 | [13 empty] | 8336.7251 | 34.9042 | 9.6956 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436 | 11959.4919 | 50.072 | 13.9089
11 | 93.9832 | 3.1426 | 1.1218 | 0.1621 | 0.2165 | 0.0025 | 0.0524 | 0.0429 | 0.0571 | 0.0047 | 0.931 | 0.2833 | 0.7184 | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9236.0515 | 38.6695 | 10.7415 | 11958.9187 | 50.0696 | 13.9082 | -9 | -4
12 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9236.0515 | 38.6695 | 10.7415 | 11958.9187 | 50.0696 | 13.9082
13 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9236.0515 | 38.6695 | 10.7415 | 11958.9187 | 50.0696 | 13.9082
14 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9236.0515 | 38.6695 | 10.7415 | 11958.9187 | 50.0696 | 13.9082
15 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9236.0515 | 38.6695 | 10.7415 | 11958.9187 | 50.0696 | 13.9082
16 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9236.0515 | 38.6695 | 10.7415 | 11958.9187 | 50.0696 | 13.9082
17 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9236.0515 | 38.6695 | 10.7415 | 11958.9187 | 50.0696 | 13.9082 | -9.4 | -3.7 |  |  | відсутні
18 | 93.9796 | 3.1273 | 1.1094 | 0.1613 | 0.2166 | 0.0026 | 0.0532 | 0.0433 | 0.0555 | 0.0062 | 0.9623 | 0.2826 | 0.7183 | 8329.7269 | 34.8749 | 9.6875 | 9230.2476 | 38.6452 | 10.7348 | 11952.2549 | 50.0417 | 13.9005 |  |  | <0.0001 | 0.0008
19 | [13 empty] | 8329.7269 | 34.8749 | 9.6875 | 9230.2476 | 38.6452 | 10.7348 | 11952.2549 | 50.0417 | 13.9005
20 | [13 empty] | 8329.7269 | 34.8749 | 9.6875 | 9230.2476 | 38.6452 | 10.7348 | 11952.2549 | 50.0417 | 13.9005
21 | [13 empty] | 8329.7269 | 34.8749 | 9.6875 | 9230.2476 | 38.6452 | 10.7348 | 11952.2549 | 50.0417 | 13.9005
22 | [13 empty] | 8329.7269 | 34.8749 | 9.6875 | 9230.2476 | 38.6452 | 10.7348 | 11952.2549 | 50.0417 | 13.9005
23 | [13 empty] | 8329.7269 | 34.8749 | 9.6875 | 9230.2476 | 38.6452 | 10.7348 | 11952.2549 | 50.0417 | 13.9005 | -9.9 | -4.2
24 | 93.9631 | 3.1372 | 1.112 | 0.1619 | 0.2179 | 0.0025 | 0.0536 | 0.0438 | 0.0571 | 0.0057 | 0.9613 | 0.2838 | 0.7185 | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
25 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
26 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
27 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
28 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
29 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
30 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
31 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11953.4252 | 50.0466 | 13.9018
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8334.7188 | 34.8958 | 9.6933 | 9235.6694 | 38.6679 | 10.7411
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9235.6694 | 38.6679 | 10.7411
Дніпропетровська | ГРС с. Приорільське | 9235.6694 | 38.6679 | 10.7411
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата