## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг", ДП "УКРАВТОГАЗ"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8832.3303 | 36.9792 | 10.272 | 9765.6923 | 40.887 | 11.3575 | 12137.7426 | 50.8183 | 14.1162
2 | [13 empty] | 8832.3303 | 36.9792 | 10.272 | 9765.6923 | 40.887 | 11.3575 | 12137.7426 | 50.8183 | 14.1162
3 | 87.6648 | 5.7914 | 2.9158 | 0.3614 | 0.6468 | 0.0061 | 0.1318 | 0.1119 | 0.1548 | 0.0065 | 1.6997 | 0.5089 | 0.7791 | 8828.7237 | 36.9641 | 10.2678 | 9761.8947 | 40.8711 | 11.3531 | 12137.6709 | 50.818 | 14.1161
4 | [13 empty] | 8828.7237 | 36.9641 | 10.2678 | 9761.8947 | 40.8711 | 11.3531 | 12137.6709 | 50.818 | 14.1161 | 2.3 | -2 |  |  | відсутні
5 | 87.471 | 5.8769 | 2.9688 | 0.3561 | 0.6298 | 0.0064 | 0.1394 | 0.1224 | 0.1714 | 0.0059 | 1.7369 | 0.5149 | 0.781 | 8842.7679 | 37.0229 | 10.2841 | 9776.8225 | 40.9336 | 11.3704 | 12141.3969 | 50.8336 | 14.1204 |  |  | 0,0001 | 0,0004
6 | [13 empty] | 8842.7679 | 37.0229 | 10.2841 | 9776.8225 | 40.9336 | 11.3704 | 12141.3969 | 50.8336 | 14.1204
7 | [13 empty] | 8842.7679 | 37.0229 | 10.2841 | 9776.8225 | 40.9336 | 11.3704 | 12141.3969 | 50.8336 | 14.1204
8 | [13 empty] | 8842.7679 | 37.0229 | 10.2841 | 9776.8225 | 40.9336 | 11.3704 | 12141.3969 | 50.8336 | 14.1204
9 | [13 empty] | 8842.7679 | 37.0229 | 10.2841 | 9776.8225 | 40.9336 | 11.3704 | 12141.3969 | 50.8336 | 14.1204
10 | 87.5563 | 5.8979 | 2.9478 | 0.3545 | 0.6353 | 0.0061 | 0.134 | 0.1189 | 0.1865 | 0.0039 | 1.6401 | 0.5188 | 0.7807 | 8852.2023 | 37.0624 | 10.2951 | 9787.2123 | 40.9771 | 11.3825 | 12156.4681 | 50.8967 | 14.138
11 | [13 empty] | 8852.2023 | 37.0624 | 10.2951 | 9787.2123 | 40.9771 | 11.3825 | 12156.4681 | 50.8967 | 14.138 | 2.6 | -2.4
12 | 87.428 | 5.8992 | 2.9901 | 0.3631 | 0.6514 | 0.0062 | 0.1331 | 0.1161 | 0.178 | 0.0041 | 1.7088 | 0.522 | 0.7817 | 8852.8472 | 37.0651 | 10.2959 | 9787.6661 | 40.979 | 11.3831 | 12149.3505 | 50.8669 | 14.1297
13 | [13 empty] | 8852.8472 | 37.0651 | 10.2959 | 9787.6661 | 40.979 | 11.3831 | 12149.3505 | 50.8669 | 14.1297
14 | [13 empty] | 8852.8472 | 37.0651 | 10.2959 | 9787.6661 | 40.979 | 11.3831 | 12149.3505 | 50.8669 | 14.1297
15 | [13 empty] | 8852.8472 | 37.0651 | 10.2959 | 9787.6661 | 40.979 | 11.3831 | 12149.3505 | 50.8669 | 14.1297
16 | [13 empty] | 8852.8472 | 37.0651 | 10.2959 | 9787.6661 | 40.979 | 11.3831 | 12149.3505 | 50.8669 | 14.1297
17 | 87.6222 | 5.8421 | 2.9429 | 0.3496 | 0.618 | 0.006 | 0.1278 | 0.1118 | 0.149 | 0.0064 | 1.7239 | 0.5004 | 0.7787 | 8823.5885 | 36.9426 | 10.2618 | 9756.3534 | 40.8479 | 11.3466 | 12133.515 | 50.8006 | 14.1113
18 | [13 empty] | 8823.5885 | 36.9426 | 10.2618 | 9756.3534 | 40.8479 | 11.3466 | 12133.515 | 50.8006 | 14.1113 | 3.1 | -2.2 |  |  | відсутні
19 | 87.442 | 5.8748 | 3.0338 | 0.3727 | 0.6639 | 0.0063 | 0.1339 | 0.1139 | 0.1402 | 0.0043 | 1.7127 | 0.5015 | 0.7811 | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131 |  |  | 0,0001 | 0,0005
20 | [13 empty] | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131
21 | [13 empty] | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131
22 | [13 empty] | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131
23 | [13 empty] | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131
24 | [13 empty] | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131
25 | [13 empty] | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131
26 | [13 empty] | 8850.1243 | 37.0537 | 10.2927 | 9784.8239 | 40.9671 | 11.3798 | 12150.4731 | 50.8716 | 14.131 | 2.6 | -1.7
27 | 87.2808 | 5.9262 | 3.0725 | 0.3772 | 0.6864 | 0.0066 | 0.1469 | 0.1268 | 0.141 | 0.0043 | 1.7217 | 0.5096 | 0.7831 | 8868.5155 | 37.1307 | 10.3141 | 9804.4809 | 41.0494 | 11.4026 | 12159.2387 | 50.9083 | 14.1412
28 | [13 empty] | 8868.5155 | 37.1307 | 10.3141 | 9804.4809 | 41.0494 | 11.4026 | 12159.2387 | 50.9083 | 14.1412
29 | [13 empty] | 8868.5155 | 37.1307 | 10.3141 | 9804.4809 | 41.0494 | 11.4026 | 12159.2387 | 50.9083 | 14.1412
30 | [13 empty] | 8868.5155 | 37.1307 | 10.3141 | 9804.4809 | 41.0494 | 11.4026 | 12159.2387 | 50.9083 | 14.1412
31 | [13 empty] | 8868.5155 | 37.1307 | 10.3141 | 9804.4809 | 41.0494 | 11.4026 | 12159.2387 | 50.9083 | 14.1412
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8848.118 | 37.0453 | 10.2904 | 9782.6504 | 40.958 | 11.3772
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9782.6504 | 40.958 | 11.3772
Дніпропетровська | АГНКС ТОВ "Метан-Торг" | 9782.2443 | 40.9563 | 11.3768
Дніпропетровська | АГНКС-3 м.Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9781.3606 | 40.9526 | 11.3757
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9782.4115 | 40.957 | 11.3769
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9782.4593 | 40.9572 | 11.377
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9782.5548 | 40.9576 | 11.3771
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9782.7459 | 40.9584 | 11.3773
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата