## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
2 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
3 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
4 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
5 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
6 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
7 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
8 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
9 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
10 | [13 empty] | 8098.8823 | 33.9084 | 9.419 | 8970.3594 | 37.5571 | 10.4325 | 11524.5774 | 48.2511 | 13.4031
11 | 91.6488 | 3.0562 | 0.8731 | 0.1326 | 0.2024 | 0.002 | 0.0599 | 0.0496 | 0.1003 | 0.0102 | 3.8047 | 0.0602 | 0.7275 | 8094.2009 | 33.8888 | 9.4136 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11535.9942 | 48.2989 | 13.4164 | -9.4 | -7.3 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8094.2009 | 33.8888 | 9.4136 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11535.9942 | 48.2989 | 13.4164
13 | [13 empty] | 8094.2009 | 33.8888 | 9.4136 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11535.9942 | 48.2989 | 13.4164
14 | [13 empty] | 8094.2009 | 33.8888 | 9.4136 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11535.9942 | 48.2989 | 13.4164
15 | [13 empty] | 8094.2009 | 33.8888 | 9.4136 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11535.9942 | 48.2989 | 13.4164
16 | [13 empty] | 8094.2009 | 33.8888 | 9.4136 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11535.9942 | 48.2989 | 13.4164
17 | [13 empty] | 8094.2009 | 33.8888 | 9.4136 | 8965.7257 | 37.5377 | 10.4271 | 11535.9942 | 48.2989 | 13.4164
18 | 91.5108 | 3.2836 | 1.0191 | 0.1341 | 0.2469 | 0.0015 | 0.0703 | 0.0529 | 0.1497 | 0.0095 | 3.4348 | 0.0868 | 0.7316 | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194 | -9.9 | -5.6
19 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
20 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
21 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
22 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
23 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
24 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
25 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
26 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
27 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
28 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
29 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
30 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
31 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11624.5583 | 48.6697 | 13.5194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8133.7538 | 34.0544 | 9.4596 | 9008.4314 | 37.7165 | 10.4768
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9008.4314 | 37.7165 | 10.4768
Луганська | Ст.Луганська | 9008.4314 | 37.7165 | 10.4768
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата