## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8102.2023 | 33.9223 | 9.4229 | 8978.1457 | 37.5897 | 10.4416 | 11660.4091 | 48.8198 | 13.5611
2 | 93.0216 | 3.1758 | 0.8602 | 0.1044 | 0.1555 | 0.0031 | 0.0349 | 0.0294 | 0.0488 | 0.0082 | 2.0977 | 0.4604 | 0.7204 | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
3 | [13 empty] | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
4 | [13 empty] | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
5 | [13 empty] | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
6 | [13 empty] | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
7 | [13 empty] | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
8 | [13 empty] | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
9 | [13 empty] | 8164.35 | 34.1825 | 9.4951 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
10 | 93.4022 | 3.0605 | 0.8602 | 0.1151 | 0.1652 | 0.0019 | 0.031 | 0.0258 | 0.0274 | 0.0075 | 1.9273 | 0.3759 | 0.7174 | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446 | -9.2 | -7.5
11 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
12 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
13 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
14 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
15 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
16 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
17 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
18 | [13 empty] | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9054.5048 | 37.9094 | 10.5304 | 11732.2061 | 49.1204 | 13.6446
19 | 92.9835 | 3.1848 | 0.95 | 0.1235 | 0.1939 | 0.002 | 0.0409 | 0.0298 | 0.038 | 0.0091 | 2.0054 | 0.4391 | 0.7216 | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638 | -9.9 | -7.3 | 0,0002 | 0,0005 | відсутні
20 | [13 empty] | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638
21 | [13 empty] | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638
22 | [13 empty] | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638
23 | [13 empty] | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638
24 | [13 empty] | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638
25 | [13 empty] | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638
26 | [13 empty] | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9076.6697 | 38.0022 | 10.5562 | 11726.5455 | 49.0967 | 13.638
27 | 92.4869 | 3.5099 | 0.9327 | 0.1062 | 0.1647 | 0.0089 | 0.0442 | 0.0332 | 0.0454 | 0.0093 | 2.2512 | 0.4074 | 0.7239 | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529 | 11714.1972 | 49.045 | 13.6236 | -9.4 | -6.5
28 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529 | 11714.1972 | 49.045 | 13.6236
29 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529 | 11714.1972 | 49.045 | 13.6236
30 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529 | 11714.1972 | 49.045 | 13.6236
31 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529 | 11714.1972 | 49.045 | 13.6236
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9057.7292 | 37.9229 | 10.5341
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9057.7292 | 37.9229 | 10.5341
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9057.8008 | 37.9232 | 10.5342
Луганська | Мирна Долина | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Луганська | Попасна | 9057.6575 | 37.9226 | 10.5341
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата