## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8132.9417 | 34.051 | 9.4586 | 9011.2737 | 37.7284 | 10.4801 | 11685.7745 | 48.926 | 13.5906
2 | 93.4031 | 3.0719 | 0.7283 | 0.0823 | 0.113 | 0.0004 | 0.0178 | 0.016 | 0.0128 | 0.0086 | 2.1984 | 0.3474 | 0.7144 | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -19.4 | -19.9
3 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
4 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
5 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
6 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
7 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
8 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
9 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
10 | [13 empty] | 8111.1112 | 33.9596 | 9.4332 | 8987.8906 | 37.6305 | 10.4529 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
11 | 93.5998 | 3.0194 | 0.7578 | 0.0904 | 0.121 | 0.0006 | 0.0202 | 0.0169 | 0.0253 | 0.0085 | 2.0118 | 0.3283 | 0.714 | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9014.7847 | 37.7431 | 10.4842 | 11708.0827 | 49.0194 | 13.6165 | -19.4 | -20.6 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9014.7847 | 37.7431 | 10.4842 | 11708.0827 | 49.0194 | 13.6165
13 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9014.7847 | 37.7431 | 10.4842 | 11708.0827 | 49.0194 | 13.6165
14 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9014.7847 | 37.7431 | 10.4842 | 11708.0827 | 49.0194 | 13.6165
15 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9014.7847 | 37.7431 | 10.4842 | 11708.0827 | 49.0194 | 13.6165
16 | 93.3857 | 3.2243 | 0.7559 | 0.0777 | 0.0961 | 0.0049 | 0.0213 | 0.0177 | 0.0191 | 0.0092 | 1.955 | 0.4331 | 0.7155 | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049 | -20.5 | -19.4
17 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
18 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
19 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
20 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
21 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
22 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
23 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
24 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
25 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
26 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
27 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
28 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
29 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
30 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
31 | [13 empty] | 8137.0738 | 34.0683 | 9.4634 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11698.1467 | 48.9778 | 13.6049
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8129.0486 | 34.0347 | 9.4541 | 9007.476 | 37.7125 | 10.4757
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 9007.476 | 37.7125 | 10.4757
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 9007.1177 | 37.711 | 10.4753
Луганська | Новоайдар | 9007.1177 | 37.711 | 10.4753
Луганська | Розквіт | 9007.0939 | 37.7109 | 10.4753
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 9007.4999 | 37.7126 | 10.4757
Луганська | Щастя (місто) | 9006.9744 | 37.7104 | 10.4751
Луганська | р-п ім.Артема | 9007.1655 | 37.7112 | 10.4753
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 9007.07 | 37.7108 | 10.4752
Луганська | р-п ім.Суворова | 9007.0222 | 37.7106 | 10.4752
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата