## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №238 | [18 empty] | Маршрут №238
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
2 | 98.6577 | 0.2471 | 0.0677 | 0.0415 | 0.0109 | 0.0001 | 0.0151 | 0.0036 | 0.0135 | 0.0058 | 0.6294 | 0.3076 | 0.679 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -6.4 | -6.8
3 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
4 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
5 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
6 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
7 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
8 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
9 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
10 | 98.8239 | 0.2243 | 0.0611 | 0.0362 | 0.0099 | 0.0003 | 0.0134 | 0.0031 | 0.0114 | 0.0045 | 0.5801 | 0.2319 | 0.6774 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -6.8 | -8.3
11 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
12 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
13 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
15 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
16 | 98.9287 | 0.2182 | 0.0597 | 0.0341 | 0.0095 | 0.0002 | 0.0128 | 0.0032 | 0.0084 | 0.0047 | 0.5759 | 0.1446 | 0.6761 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -7.1 | -6.9 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
17 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
18 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
19 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
20 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
21 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
22 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
23 | 98.7573 | 0.2217 | 0.0601 | 0.0342 | 0.0094 | 0.0002 | 0.0125 | 0.003 | 0.0104 | 0.0037 | 0.5671 | 0.3205 | 0.6782 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -6.7 | -5.8
24 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
25 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
26 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
27 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
28 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
29 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
30 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
31 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7954.5716 | 33.3042 | 9.2512 | 8828.7476 | 36.9642 | 10.2678
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №238
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №238 |  | 8828.7476 | 36.9642 | 10.2678
Львівська | Судова Вишня | 8828.7476 | 36.9642 | 10.2678
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата