## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
2 | 95.8346 | 2.2963 | 0.7078 | 0.1115 | 0.1094 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0175 | 0.0126 | 0.0044 | 0.6859 | 0.195 | 0.701 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -5.2 | -5.7
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | 89.555 | 6.9027 | 1.3228 | 0.193 | 0.1927 | 0.0008 | 0.07 | 0.0357 | 0.0258 | 0.005 | 1.137 | 0.5595 | 0.7465 | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975 | -8.2 | -17.9
10 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
11 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
12 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
13 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
14 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
15 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
16 | 96.4936 | 1.7088 | 0.6006 | 0.1125 | 0.1249 | 0.0013 | 0.0293 | 0.0195 | 0.0178 | 0.0046 | 0.7325 | 0.1546 | 0.6966 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -8.2 | -11.7
17 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
18 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
22 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
23 | 96.1345 | 2.0669 | 0.6615 | 0.1049 | 0.1029 | 0.0012 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0132 | 0.0046 | 0.697 | 0.1778 | 0.6986 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -8.1 | -10.1 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
24 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
25 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
26 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
27 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
28 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8265.5729 | 34.6063 | 9.6129 | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата