## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №273 | [18 empty] | Маршрут №273
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
3 | 92.304 | 3.8446 | 0.9811 | 0.1212 | 0.1544 | 0.0027 | 0.0346 | 0.0267 | 0.0216 | 0.0043 | 1.2805 | 1.2243 | 0.73 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -11.1 | -10.4
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
12 | 95.0269 | 2.6513 | 0.7783 | 0.1119 | 0.1176 | 0.0019 | 0.0234 | 0.0171 | 0.0135 | 0.0038 | 0.8208 | 0.4335 | 0.7075 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 | -8.1 | -6.2 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
17 | 94.9158 | 2.701 | 0.7869 | 0.1123 | 0.1198 | 0.0018 | 0.0242 | 0.018 | 0.0166 | 0.0037 | 0.8401 | 0.4598 | 0.7085 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -9.3 | -8.2
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
24 | 94.7773 | 2.7485 | 0.7998 | 0.113 | 0.123 | 0.002 | 0.0253 | 0.019 | 0.0155 | 0.0037 | 0.86 | 0.5129 | 0.7097 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -8.6 | -7.4
25 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
26 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
31 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.0173 | 34.3737 | 9.5483 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №273
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №273 |  | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802
Львівська | Бібрка (на м.Бібрка) | 9097.3537 | 38.0888 | 10.5802
Львівська | Бібрка (на м.Перемишляни) | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803
Львівська | Жидачів (Гніздичів) | 9097.9031 | 38.0911 | 10.5809
Львівська | Жидачів (на м.Жидачів) | 9096.5894 | 38.0856 | 10.5793
Львівська | Заліски | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802
Львівська | Кологори | 9097.3776 | 38.0889 | 10.5803
Львівська | Нові Стрілища | 9097.2343 | 38.0883 | 10.5801
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата