## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №283 | [18 empty] | Маршрут №283
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз", АТ "ДТЕК Західенерго"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
2 | 89.7308 | 4.8614 | 1.1466 | 0.1251 | 0.1917 | 0 | 0.049 | 0.0418 | 0.057 | 0 | 1.6576 | 2.139 | 0.753 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -7.7 | -7.3 | <0,0001 | <0,0002 | 0
3 | 89.8897 | 4.7941 | 1.1321 | 0.1238 | 0.1883 | 0 | 0.0482 | 0.0413 | 0.0574 | 0 | 1.6372 | 2.0879 | 0.7517 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
4 | 91.2085 | 4.216 | 1.0352 | 0.1211 | 0.1712 | 0.0036 | 0.0425 | 0.0359 | 0.0482 | 0.0082 | 1.4513 | 1.6701 | 0.7404 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
5 | 90.9919 | 4.3174 | 1.0816 | 0.1242 | 0.1781 | 0 | 0.0438 | 0.0373 | 0.0485 | 0 | 1.4766 | 1.7006 | 0.7423 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
6 | 90.3996 | 4.5735 | 1.1303 | 0.1259 | 0.186 | 0 | 0.0464 | 0.0395 | 0.0522 | 0 | 1.584 | 1.8626 | 0.7472 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
7 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
9 | 90.5593 | 4.5073 | 1.1435 | 0.1272 | 0.1877 | 0 | 0.0453 | 0.0366 | 0.047 | 0 | 1.5177 | 1.8284 | 0.746 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
10 | 89.6562 | 4.8625 | 1.2178 | 0.1304 | 0.2031 | 0 | 0.0501 | 0.0402 | 0.0506 | 0 | 1.6705 | 2.1186 | 0.7538 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
11 | 91.6217 | 4.0129 | 1.0745 | 0.126 | 0.1811 | 0.0037 | 0.0432 | 0.035 | 0.0453 | 0.0052 | 1.3546 | 1.5056 | 0.7374 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -8.9 | -6.7
12 | 90.8654 | 4.3046 | 1.131 | 0.1263 | 0.1888 | 0 | 0.0464 | 0.0388 | 0.0503 | 0 | 1.4741 | 1.7743 | 0.744 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
13 | 89.7108 | 4.8254 | 1.185 | 0.1259 | 0.1932 | 0 | 0.0498 | 0.0421 | 0.0572 | 0 | 1.6825 | 2.1281 | 0.7533 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
16 | 89.8963 | 4.7479 | 1.1653 | 0.1253 | 0.1918 | 0 | 0.0508 | 0.0437 | 0.0583 | 0 | 1.6399 | 2.0807 | 0.752 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
17 | 89.8499 | 4.7788 | 1.1804 | 0.1263 | 0.1935 | 0 | 0.0511 | 0.0443 | 0.0593 | 0 | 1.6429 | 2.0735 | 0.7523 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -7.1 | -5.2
18 | 89.7816 | 4.7825 | 1.2222 | 0.1325 | 0.2048 | 0.0036 | 0.0532 | 0.0459 | 0.0602 | 0.0065 | 1.6366 | 2.0805 | 0.7533 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
19 | 90.283 | 4.5844 | 1.1672 | 0.129 | 0.1962 | 0 | 0.0527 | 0.0462 | 0.0602 | 0 | 1.5332 | 1.9479 | 0.7492 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
20 | 90.5671 | 4.4626 | 1.1367 | 0.1264 | 0.1888 | 0 | 0.0516 | 0.0448 | 0.0587 | 0 | 1.4955 | 1.8678 | 0.7468 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
21 | 90.6025 | 4.4277 | 1.1395 | 0.1265 | 0.1899 | 0 | 0.052 | 0.0451 | 0.0573 | 0 | 1.508 | 1.8515 | 0.7464 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
22 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
23 | 89.7805 | 4.6988 | 1.285 | 0.1481 | 0.2439 | 0 | 0.0646 | 0.0596 | 0.0763 | 0 | 1.6206 | 2.0226 | 0.7549 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -5 | -7
24 | 89.96 | 4.5985 | 1.2562 | 0.1474 | 0.2441 | 0 | 0.0651 | 0.06 | 0.0856 | 0 | 1.6326 | 1.9505 | 0.7535 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
25 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
26 | 90.5699 | 4.3828 | 1.1545 | 0.1345 | 0.2136 | 0.0041 | 0.0586 | 0.0528 | 0.0777 | 0.0083 | 1.5349 | 1.8207 | 0.7477 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9139.51 | 38.2653 | 10.6293 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
27 | 90.7932 | 4.3379 | 1.0738 | 0.1203 | 0.1792 | 0 | 0.05 | 0.0429 | 0.0697 | 0 | 1.5253 | 1.8077 | 0.7447 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
28 | 91.7214 | 3.942 | 0.9864 | 0.1169 | 0.1659 | 0 | 0.0449 | 0.0376 | 0.0615 | 0 | 1.3794 | 1.544 | 0.7368 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
31 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9117.3929 | 38.1727 | 10.6035
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №283
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №283 |  | 9117.3929 | 38.1727 | 10.6035
Львівська | АГНКС Червоноград | 9120.0202 | 38.1837 | 10.6066
Львівська | ВАТ"Червоноградський Завод Металоконструкцій" (ЧЗМК) | 9118.6588 | 38.178 | 10.605
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС АТ "ДТЕК Західенерго") | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Львівська | Корчин | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9117.4407 | 38.1729 | 10.6036
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9117.369 | 38.1726 | 10.6035
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата