## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
2 | [13 empty] | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
3 | [13 empty] | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
4 | 88.8975 | 5.0962 | 0.8636 | 0.0423 | 0.0898 | 0.0009 | 0.0249 | 0.0208 | 0.0584 | 0.0193 | 1.8976 | 2.9886 | 0.7578 | 8073.5647 | 33.8024 | 9.3896 | 8944.3729 | 37.4483 | 10.4023 | 11276.0344 | 47.2105 | 13.114 | -5.5 | -8.3
5 | [13 empty] | 8073.5647 | 33.8024 | 9.3896 | 8944.3729 | 37.4483 | 10.4023 | 11276.0344 | 47.2105 | 13.114 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8073.5647 | 33.8024 | 9.3896 | 8944.3729 | 37.4483 | 10.4023 | 11276.0344 | 47.2105 | 13.114
7 | [13 empty] | 8073.5647 | 33.8024 | 9.3896 | 8944.3729 | 37.4483 | 10.4023 | 11276.0344 | 47.2105 | 13.114
8 | [13 empty] | 8073.5647 | 33.8024 | 9.3896 | 8944.3729 | 37.4483 | 10.4023 | 11276.0344 | 47.2105 | 13.114
9 | [13 empty] | 8073.5647 | 33.8024 | 9.3896 | 8944.3729 | 37.4483 | 10.4023 | 11276.0344 | 47.2105 | 13.114
10 | 88.8096 | 5.0299 | 0.9424 | 0.0509 | 0.0996 | 0.0009 | 0.0228 | 0.0185 | 0.0526 | 0.0202 | 1.9913 | 2.9611 | 0.7586 | 8074.329 | 33.8056 | 9.3904 | 8944.9939 | 37.4509 | 10.403 | 11271.353 | 47.1909 | 13.1086 | -5.7 | -6.8
11 | [13 empty] | 8074.329 | 33.8056 | 9.3904 | 8944.9939 | 37.4509 | 10.403 | 11271.353 | 47.1909 | 13.1086
12 | [13 empty] | 8074.329 | 33.8056 | 9.3904 | 8944.9939 | 37.4509 | 10.403 | 11271.353 | 47.1909 | 13.1086
13 | [13 empty] | 8074.329 | 33.8056 | 9.3904 | 8944.9939 | 37.4509 | 10.403 | 11271.353 | 47.1909 | 13.1086
14 | [13 empty] | 8074.329 | 33.8056 | 9.3904 | 8944.9939 | 37.4509 | 10.403 | 11271.353 | 47.1909 | 13.1086
15 | [13 empty] | 8074.329 | 33.8056 | 9.3904 | 8944.9939 | 37.4509 | 10.403 | 11271.353 | 47.1909 | 13.1086
16 | [13 empty] | 8074.329 | 33.8056 | 9.3904 | 8944.9939 | 37.4509 | 10.403 | 11271.353 | 47.1909 | 13.1086
17 | 87.3188 | 5.1954 | 1.7452 | 0.2025 | 0.3892 | 0.0032 | 0.0847 | 0.0722 | 0.0787 | 0.022 | 1.9417 | 2.9463 | 0.7799 | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11428.0359 | 47.8469 | 13.2908 | -3.5 | -4.6
18 | [13 empty] | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11428.0359 | 47.8469 | 13.2908
19 | [13 empty] | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11428.0359 | 47.8469 | 13.2908
20 | [13 empty] | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11428.0359 | 47.8469 | 13.2908
21 | [13 empty] | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11428.0359 | 47.8469 | 13.2908
22 | [13 empty] | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11428.0359 | 47.8469 | 13.2908
23 | [13 empty] | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11428.0359 | 47.8469 | 13.2908
24 | 88.4773 | 5.4002 | 0.9248 | 0.0301 | 0.0686 | 0.0008 | 0.0216 | 0.0183 | 0.0607 | 0.0083 | 1.8699 | 3.1193 | 0.761 | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058 | -5.4 | -6.2
25 | [13 empty] | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058
26 | [13 empty] | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058
27 | [13 empty] | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058
28 | [13 empty] | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058
29 | [13 empty] | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058
30 | [13 empty] | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058
31 | [13 empty] | 8085.9608 | 33.8543 | 9.404 | 8957.3661 | 37.5027 | 10.4174 | 11268.9406 | 47.1808 | 13.1058
[14 empty] | 8127.3289 | 34.0275 | 9.4521 | 9001.9109 | 37.6892 | 10.4692
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9001.9109 | 37.6892 | 10.4692
Полтавська | ГРС В.Будища | 9001.9109 | 37.6892 | 10.4692
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата