## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8307.562 | 34.7821 | 9.6617 | 9205.2643 | 38.5406 | 10.7057 | 11869.4231 | 49.6949 | 13.8041
2 | [13 empty] | 8307.562 | 34.7821 | 9.6617 | 9205.2643 | 38.5406 | 10.7057 | 11869.4231 | 49.6949 | 13.8041
3 | 93.1958 | 3.4932 | 1.0626 | 0.1316 | 0.1901 | 0.0021 | 0.0421 | 0.0348 | 0.0631 | 0.0076 | 0.8127 | 0.9644 | 0.7259 | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636 | -3.5 | -5.6
4 | [13 empty] | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636
5 | [13 empty] | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636
7 | [13 empty] | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636
8 | [13 empty] | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636
9 | [13 empty] | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636
10 | [13 empty] | 8291.3682 | 34.7143 | 9.6429 | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685 | 11834.5994 | 49.5491 | 13.7636
11 | 92.3952 | 3.899 | 1.2084 | 0.1453 | 0.2228 | 0.0022 | 0.048 | 0.0399 | 0.0594 | 0.0032 | 0.7611 | 1.2156 | 0.7336 | 8329.5597 | 34.8742 | 9.6873 | 9227.7875 | 38.6349 | 10.7319 | 11823.8752 | 49.5042 | 13.7512 | -9 | -11.4
12 | [13 empty] | 8329.5597 | 34.8742 | 9.6873 | 9227.7875 | 38.6349 | 10.7319 | 11823.8752 | 49.5042 | 13.7512
13 | [13 empty] | 8329.5597 | 34.8742 | 9.6873 | 9227.7875 | 38.6349 | 10.7319 | 11823.8752 | 49.5042 | 13.7512
14 | [13 empty] | 8329.5597 | 34.8742 | 9.6873 | 9227.7875 | 38.6349 | 10.7319 | 11823.8752 | 49.5042 | 13.7512
15 | [13 empty] | 8329.5597 | 34.8742 | 9.6873 | 9227.7875 | 38.6349 | 10.7319 | 11823.8752 | 49.5042 | 13.7512
16 | [13 empty] | 8329.5597 | 34.8742 | 9.6873 | 9227.7875 | 38.6349 | 10.7319 | 11823.8752 | 49.5042 | 13.7512
17 | 92.519 | 3.8161 | 1.1853 | 0.145 | 0.2215 | 0.0022 | 0.0488 | 0.0409 | 0.0649 | 0.0025 | 0.8017 | 1.152 | 0.7325 | 8325.2366 | 34.8561 | 9.6823 | 9223.2255 | 38.6158 | 10.7266 | 11827.0757 | 49.5176 | 13.7549 | -5.7 | -9.4
18 | [13 empty] | 8325.2366 | 34.8561 | 9.6823 | 9223.2255 | 38.6158 | 10.7266 | 11827.0757 | 49.5176 | 13.7549
19 | [13 empty] | 8325.2366 | 34.8561 | 9.6823 | 9223.2255 | 38.6158 | 10.7266 | 11827.0757 | 49.5176 | 13.7549
20 | [13 empty] | 8325.2366 | 34.8561 | 9.6823 | 9223.2255 | 38.6158 | 10.7266 | 11827.0757 | 49.5176 | 13.7549
21 | [13 empty] | 8325.2366 | 34.8561 | 9.6823 | 9223.2255 | 38.6158 | 10.7266 | 11827.0757 | 49.5176 | 13.7549
22 | [13 empty] | 8325.2366 | 34.8561 | 9.6823 | 9223.2255 | 38.6158 | 10.7266 | 11827.0757 | 49.5176 | 13.7549
23 | 92.7867 | 3.7145 | 1.1493 | 0.1386 | 0.206 | 0.0021 | 0.0451 | 0.038 | 0.0545 | 0.0014 | 0.743 | 1.1208 | 0.73 | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
24 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
25 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
26 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
27 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
28 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
29 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
30 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
31 | [13 empty] | 8312.7449 | 34.8038 | 9.6677 | 9210.1367 | 38.561 | 10.7114 | 11830.7778 | 49.5331 | 13.7592
[14 empty] | 8309.0189 | 34.7882 | 9.6634 | 9206.1958 | 38.5445 | 10.7068
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9206.1958 | 38.5445 | 10.7068
Полтавська | ГРС Петрівка | 9206.1958 | 38.5445 | 10.7068
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата