## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
2 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463 | -8.2 | -9.8
3 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
4 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
5 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
6 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
7 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
8 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
9 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
10 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
11 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852 | 11561.7418 | 48.4067 | 13.4463
12 | 91.1118 | 4.2675 | 1.167 | 0.1451 | 0.2297 | 0.0039 | 0.0619 | 0.0512 | 0.0771 | 0.0036 | 1.7798 | 1.1015 | 0.7403 | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9180.8065 | 38.4382 | 10.6773 | 11710.4473 | 49.0293 | 13.6193 | -8.1 | -9.6
13 | 91.4379 | 4.1416 | 1.1214 | 0.1407 | 0.2192 | 0.0037 | 0.0602 | 0.0485 | 0.0713 | 0.0036 | 1.7013 | 1.0505 | 0.7375 | 8279.4737 | 34.6645 | 9.629 | 9171.7303 | 38.4002 | 10.6667 | 11721.0282 | 49.0736 | 13.6316
14 | [13 empty] | 8279.4737 | 34.6645 | 9.629 | 9171.7303 | 38.4002 | 10.6667 | 11721.0282 | 49.0736 | 13.6316
15 | [13 empty] | 8279.4737 | 34.6645 | 9.629 | 9171.7303 | 38.4002 | 10.6667 | 11721.0282 | 49.0736 | 13.6316
16 | 91.0651 | 4.2396 | 1.2176 | 0.1546 | 0.2473 | 0.004 | 0.0609 | 0.0489 | 0.0708 | 0.0033 | 1.836 | 1.0519 | 0.7406 | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9187.5658 | 38.4665 | 10.6851 | 11716.299 | 49.0538 | 13.6261 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
17 | 90.9524 | 4.2596 | 1.2081 | 0.1542 | 0.2478 | 0.004 | 0.063 | 0.0511 | 0.0735 | 0.0049 | 1.9087 | 1.0727 | 0.7414 | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.8966 | 48.9935 | 13.6093
18 | 90.9626 | 4.2936 | 1.2189 | 0.1556 | 0.2499 | 0.004 | 0.0636 | 0.0518 | 0.0743 | 0.0041 | 1.8344 | 1.0873 | 0.7417 | 8298.5336 | 34.7443 | 9.6512 | 9191.6023 | 38.4834 | 10.6898 | 11713.2657 | 49.0411 | 13.6225
19 | 91.1006 | 4.3013 | 1.1205 | 0.1368 | 0.2166 | 0.0038 | 0.0591 | 0.0493 | 0.0827 | 0.0034 | 1.8175 | 1.1083 | 0.7399 | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9169.318 | 38.3901 | 10.6639 | 11698.9827 | 48.9813 | 13.6059
20 | 91.0811 | 4.3014 | 1.146 | 0.1356 | 0.21 | 0.0038 | 0.0559 | 0.0455 | 0.0795 | 0.0035 | 1.8456 | 1.0921 | 0.7397 | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11697.4063 | 48.9747 | 13.6041 | -9.8 | -10.6
21 | 91.3635 | 4.1746 | 1.1085 | 0.1334 | 0.2071 | 0.0037 | 0.0547 | 0.0443 | 0.0789 | 0.0033 | 1.788 | 1.0397 | 0.7375 | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9161.6033 | 38.3578 | 10.6549 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
22 | [13 empty] | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9161.6033 | 38.3578 | 10.6549 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
23 | 91.3573 | 4.1884 | 1.1046 | 0.1364 | 0.2125 | 0.0038 | 0.0554 | 0.0446 | 0.0758 | 0.0033 | 1.7859 | 1.032 | 0.7375 | 8272.2606 | 34.6343 | 9.6206 | 9163.7768 | 38.3669 | 10.6575 | 11710.7817 | 49.0307 | 13.6196
24 | 91.8785 | 4.1822 | 1.232 | 0.1516 | 0.2293 | 0.0026 | 0.0543 | 0.044 | 0.0667 | 0.0014 | 0.7725 | 1.3848 | 0.7383 | 8343.3172 | 34.9318 | 9.7033 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11804.6242 | 49.4236 | 13.7288
25 | [13 empty] | 8343.3172 | 34.9318 | 9.7033 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11804.6242 | 49.4236 | 13.7288
26 | 91.3096 | 4.2224 | 1.1124 | 0.1349 | 0.2119 | 0.0039 | 0.0557 | 0.0448 | 0.0745 | 0.0019 | 1.7868 | 1.0412 | 0.7378 | 8274.028 | 34.6417 | 9.6227 | 9165.6398 | 38.3747 | 10.6596 | 11710.5189 | 49.0296 | 13.6193
27 | 90.7209 | 4.4098 | 1.2308 | 0.1564 | 0.2533 | 0.0043 | 0.0649 | 0.053 | 0.0881 | 0.0018 | 1.8874 | 1.1292 | 0.7438 | 8305.6751 | 34.7742 | 9.6595 | 9198.9588 | 38.5142 | 10.6984 | 11706.0048 | 49.0107 | 13.6141
28 | 91.0047 | 4.2864 | 1.2062 | 0.1568 | 0.2552 | 0.0042 | 0.0684 | 0.0566 | 0.0909 | 0.0017 | 1.8016 | 1.0672 | 0.7419 | 8309.7116 | 34.7911 | 9.6642 | 9203.7596 | 38.5343 | 10.704 | 11726.9277 | 49.0983 | 13.6384 | -10 | -8.6
29 | [13 empty] | 8309.7116 | 34.7911 | 9.6642 | 9203.7596 | 38.5343 | 10.704 | 11726.9277 | 49.0983 | 13.6384
30 | [13 empty] | 8309.7116 | 34.7911 | 9.6642 | 9203.7596 | 38.5343 | 10.704 | 11726.9277 | 49.0983 | 13.6384
31 | [13 empty] | 8309.7116 | 34.7911 | 9.6642 | 9203.7596 | 38.5343 | 10.704 | 11726.9277 | 49.0983 | 13.6384
[14 empty] | 8264.2114 | 34.6006 | 9.6113 | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
Полтавська | ГРС Диканька | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата