## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №41 | [18 empty] | Маршрут №41
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
2 | 89.3571 | 4.8909 | 1.0241 | 0.1161 | 0.1771 | 0.007 | 0.0461 | 0.0387 | 0.053 | 0.0039 | 1.6884 | 2.5977 | 0.7566 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -14.1 | -14.3
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
4 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 |  |  |  |  | відсутн
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
7 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
9 | 89.1669 | 4.8989 | 1.1353 | 0.126 | 0.1889 | 0.0081 | 0.0497 | 0.0416 | 0.0539 | 0.0044 | 1.6462 | 2.6801 | 0.7592 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 | -17.6 | -17.3
10 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
11 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
16 | 88.751 | 4.9047 | 1.3475 | 0.1666 | 0.2822 | 0.0067 | 0.0748 | 0.0694 | 0.116 | 0.0041 | 1.6404 | 2.6368 | 0.7666 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -8 | -10
17 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
18 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
19 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
20 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
21 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
22 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
23 | 89.4398 | 4.7682 | 1.1253 | 0.1267 | 0.1904 | 0.0071 | 0.0487 | 0.0412 | 0.0611 | 0.0038 | 1.6062 | 2.5814 | 0.7572 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -12.9 | -13.1
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
30 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
31 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.0272 | 34.3235 | 9.5343 | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №41 |  | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548
Полтавська | Березова Рудка | 9076.7652 | 38.0026 | 10.5563
Полтавська | Вікторія | 9070.8657 | 37.9779 | 10.5494
Полтавська | Майорщина-1 | 9076.3114 | 38.0007 | 10.5558
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата