## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Лубнигаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
2 | 87.0323 | 5.745 | 0.812 | 0.069 | 0.102 | 0.0021 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.0086 | 1.433 | 4.724 | 0.7787 | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11022.7383 | 46.15 | 12.8194 | -17.5 | -17.2
3 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11022.7383 | 46.15 | 12.8194
4 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11022.7383 | 46.15 | 12.8194
5 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11022.7383 | 46.15 | 12.8194
6 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11022.7383 | 46.15 | 12.8194 |  |  |  |  | відсутні
7 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11022.7383 | 46.15 | 12.8194
8 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11022.7383 | 46.15 | 12.8194
9 | 86.6649 | 5.626 | 1.148 | 0.1 | 0.145 | 0.0029 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.0082 | 1.371 | 4.826 | 0.785 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11049.0113 | 46.26 | 12.85 | -12.4 | -11.6 | 0.0056 | <0.0002
10 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11049.0113 | 46.26 | 12.85
11 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11049.0113 | 46.26 | 12.85
12 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11049.0113 | 46.26 | 12.85
13 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11049.0113 | 46.26 | 12.85
14 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11049.0113 | 46.26 | 12.85
15 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11049.0113 | 46.26 | 12.85
16 | 86.2113 | 5.474 | 1.512 | 0.172 | 0.325 | 0.0047 | 0.087 | 0.09 | 0.092 | 0.009 | 1.342 | 4.681 | 0.7952 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11163.6574 | 46.74 | 12.9833 | -8.1 | -9.4
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11163.6574 | 46.74 | 12.9833
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11163.6574 | 46.74 | 12.9833
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11163.6574 | 46.74 | 12.9833
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11163.6574 | 46.74 | 12.9833
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11163.6574 | 46.74 | 12.9833
22 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11163.6574 | 46.74 | 12.9833
23 | 87.3586 | 5.259 | 1.094 | 0.1 | 0.146 | 0.0031 | 0.038 | 0.033 | 0.031 | 0.0083 | 1.29 | 4.639 | 0.7795 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833 | 1.4 | -0.1
24 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
25 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
26 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
27 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
28 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
29 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
30 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
31 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11077.6728 | 46.38 | 12.8833
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8069.8148 | 33.7867 | 9.3852 | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894
Полтавська | Войниха | 8932.1201 | 37.397 | 10.3881
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 8932.7889 | 37.3998 | 10.3888
Полтавська | Новачиха | 8933.8398 | 37.4042 | 10.3901
Полтавська | Оріхівка | 8933.6965 | 37.4036 | 10.3899
Полтавська | Петракіївка | 8933.6249 | 37.4033 | 10.3898
Полтавська | Ромодан | 8930.9737 | 37.3922 | 10.3867
Полтавська | Семенівка | 8933.6487 | 37.4034 | 10.3898
Полтавська | Стайки | 8933.6249 | 37.4033 | 10.3898
Полтавська | Хорол | 8933.7204 | 37.4037 | 10.3899
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата