## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
2 | 87.1231 | 6.753 | 0.753 | 0.025 | 0.06 | 0 | 0.034 | 0.071 | 0.08 | 0.0069 | 2.465 | 2.629 | 0.766 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722 | -2.5 | -4
3 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
4 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
5 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722 |  |  |  |  | відсутні
7 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
9 | 86.9598 | 7.009 | 0.71 | 0.029 | 0.08 | 0 | 0.049 | 0.071 | 0.074 | 0.0052 | 2.286 | 2.727 | 0.7678 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944 | -3.5 | -4.5 | 0.0028 | <0.0002
10 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
11 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
12 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
13 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
14 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
15 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
16 | 86.887 | 7.044 | 0.678 | 0.027 | 0.078 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0.079 | 0.005 | 2.257 | 2.801 | 0.769 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861 | -2.5 | -4.2
17 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
18 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
22 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
23 | 87.109 | 6.827 | 0.622 | 0.042 | 0.113 | 0 | 0.06 | 0.082 | 0.087 | 0.008 | 2.428 | 2.622 | 0.7669 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889 | 0.2 | 2.5
24 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
25 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
26 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
27 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
28 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
31 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8174.477 | 34.2249 | 9.5069 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228
Полтавська | Комишня | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228
Полтавська | Нижня Бодаква | 9047.8887 | 37.8817 | 10.5227
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата