## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
2 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
3 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
4 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
5 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
6 | 91.5714 | 4.0994 | 1.0842 | 0.1374 | 0.2082 | 0.0037 | 0.0575 | 0.0464 | 0.0674 | 0.004 | 1.7133 | 1.0071 | 0.7359 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -10.4 | -8.4 | <0,001 | <0,001 | відсутні
7 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
8 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
9 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
10 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
11 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
12 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
13 | 90.9406 | 4.2932 | 1.2259 | 0.1598 | 0.2544 | 0.0042 | 0.0719 | 0.0589 | 0.0989 | 0.0048 | 1.7969 | 1.0905 | 0.7429 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -10.7 | -8.8
14 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
15 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
16 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
17 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
18 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
19 | 90.9814 | 4.2904 | 1.2286 | 0.1603 | 0.2536 | 0.0041 | 0.0687 | 0.0559 | 0.0734 | 0.0043 | 1.7738 | 1.1055 | 0.742 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -10.8 | -8.8
20 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
21 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
22 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
23 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
24 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
25 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
26 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
27 | 90.9485 | 4.3303 | 1.177 | 0.1478 | 0.2362 | 0.0041 | 0.0729 | 0.0627 | 0.1406 | 0.0036 | 1.7875 | 1.0888 | 0.7432 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | -11.1 | -5.5
28 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
29 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
30 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
31 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8295.0226 | 34.7296 | 9.6471 | 9183.9831 | 38.4515 | 10.681
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 |  | 9183.9831 | 38.4515 | 10.681
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9186.1327 | 38.4605 | 10.6835
Полтавська | Полтава-1, місто | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9178.418 | 38.4282 | 10.6745
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9184.9146 | 38.4554 | 10.6821
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата