## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №856 | [18 empty] | Маршрут №856
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
2 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
3 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
4 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
6 | 91.5843 | 4.0972 | 1.081 | 0.1354 | 0.204 | 0.0036 | 0.0551 | 0.0436 | 0.0624 | 0.0041 | 1.7097 | 1.0196 | 0.7356 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10.8 | -8.8 | <0,001 | <0,001 | відсутні
7 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
9 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
10 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
11 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
12 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
13 | 91.0749 | 4.2523 | 1.1993 | 0.1552 | 0.2451 | 0.004 | 0.0678 | 0.0537 | 0.0758 | 0.0047 | 1.7885 | 1.0787 | 0.741 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -10.7 | -8.6
14 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
15 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
16 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
17 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
18 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
19 | 90.9854 | 4.2853 | 1.226 | 0.1589 | 0.2515 | 0.0041 | 0.0677 | 0.0548 | 0.0694 | 0.0044 | 1.8106 | 1.0819 | 0.7416 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -10.9 | -8.6
20 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
21 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
22 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
23 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
24 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
25 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
26 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
27 | 91.2196 | 4.2508 | 1.1481 | 0.1425 | 0.2206 | 0.004 | 0.0618 | 0.0502 | 0.0745 | 0.0042 | 1.7655 | 1.0582 | 0.7391 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -11.5 | -6
28 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
29 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
30 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
31 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9172.5424 | 38.4036 | 10.6677
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №856
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №856 |  | 9172.5424 | 38.4036 | 10.6677
Полтавська | Бречківка ДКК | 9171.587 | 38.3996 | 10.6666
Полтавська | Полтава-2 ДКК | 9172.6379 | 38.404 | 10.6678
Полтавська | Стасі ДКК | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата