## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
4 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
6 | 91.2251 | 4.0215 | 1.1571 | 0.1354 | 0.2293 | 0.0045 | 0.0544 | 0.0431 | 0.0741 | 0.0025 | 1.168 | 1.885 | 0.7442 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -10.2 | -8.2 | <0,001 | <0,001 | відсутні
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
13 | 91.0484 | 4.1016 | 1.186 | 0.144 | 0.2346 | 0.0047 | 0.0577 | 0.0454 | 0.0626 | 0.0034 | 1.2847 | 1.8269 | 0.745 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -10.7 | -8.6
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
18 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
19 | 91.0248 | 4.1204 | 1.205 | 0.1454 | 0.2457 | 0.0046 | 0.0613 | 0.0492 | 0.0625 | 0.0028 | 1.2744 | 1.8039 | 0.7454 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -11.2 | -8.8
20 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
21 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
22 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
26 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
27 | 90.5661 | 4.1406 | 1.2317 | 0.145 | 0.2579 | 0.005 | 0.0664 | 0.0561 | 0.1165 | 0.0039 | 1.4018 | 2.009 | 0.7509 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -11.6 | -6.3
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
31 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.3617 | 38.2898 | 10.6361
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9145.3617 | 38.2898 | 10.6361
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9145.0274 | 38.2884 | 10.6357
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9145.1468 | 38.2889 | 10.6358
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9145.099 | 38.2887 | 10.6358
Полтавська | Мачухи ДКК | 9145.1229 | 38.2888 | 10.6358
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9145.1468 | 38.2889 | 10.6358
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата