## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8253.2484 | 34.5547 | 9.5985 | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341 | 11709.9457 | 49.0272 | 13.6187
2 | [13 empty] | 8253.2484 | 34.5547 | 9.5985 | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341 | 11709.9457 | 49.0272 | 13.6187
3 | [13 empty] | 8253.2484 | 34.5547 | 9.5985 | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341 | 11709.9457 | 49.0272 | 13.6187
4 | 91.5996 | 4.0713 | 1.0516 | 0.1296 | 0.1982 | 0.0035 | 0.0501 | 0.0389 | 0.0656 | 0.009 | 1.7766 | 1.006 | 0.7349 | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093 | -7.1 | -7.9
5 | [13 empty] | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093
7 | [13 empty] | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093
8 | [13 empty] | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093
9 | [13 empty] | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093
10 | [13 empty] | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093
11 | [13 empty] | 8250.86 | 34.5447 | 9.5958 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11701.9205 | 48.9936 | 13.6093
12 | 91.129 | 4.2586 | 1.1768 | 0.145 | 0.2284 | 0.0039 | 0.0609 | 0.0507 | 0.0792 | 0.0034 | 1.7871 | 1.0769 | 0.7401 | 8290.4367 | 34.7104 | 9.6418 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11714.842 | 49.0477 | 13.6244 | -8.1 | -10.9
13 | [13 empty] | 8290.4367 | 34.7104 | 9.6418 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11714.842 | 49.0477 | 13.6244
14 | [13 empty] | 8290.4367 | 34.7104 | 9.6418 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11714.842 | 49.0477 | 13.6244
15 | [13 empty] | 8290.4367 | 34.7104 | 9.6418 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11714.842 | 49.0477 | 13.6244
16 | [13 empty] | 8290.4367 | 34.7104 | 9.6418 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11714.842 | 49.0477 | 13.6244
17 | [13 empty] | 8290.4367 | 34.7104 | 9.6418 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11714.842 | 49.0477 | 13.6244
18 | 91.0049 | 4.278 | 1.2165 | 0.1553 | 0.2489 | 0.0041 | 0.0634 | 0.0513 | 0.082 | 0.0031 | 1.8125 | 1.08 | 0.7416 | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289 | -8.1 | -11.7
19 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
20 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
21 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
22 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
23 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
24 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
25 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
26 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
27 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
28 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
29 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
30 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
31 | [13 empty] | 8301.7103 | 34.7576 | 9.6549 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289
[14 empty] | 8280.3813 | 34.6683 | 9.6301 | 9172.423 | 38.4031 | 10.6675
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9172.423 | 38.4031 | 10.6675
Полтавська | ГРС Орданівка | 9172.4708 | 38.4033 | 10.6676
Полтавська | ГРС Пришиб | 9172.2319 | 38.4023 | 10.6673
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата