## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8288.6215 | 34.7028 | 9.6397 | 9184.9863 | 38.4557 | 10.6821 | 11854.3758 | 49.6319 | 13.7866
2 | [13 empty] | 8288.6215 | 34.7028 | 9.6397 | 9184.9863 | 38.4557 | 10.6821 | 11854.3758 | 49.6319 | 13.7866
3 | 93.2533 | 3.459 | 1.0645 | 0.1281 | 0.1785 | 0.0019 | 0.0368 | 0.0281 | 0.0536 | 0.0112 | 0.7311 | 1.0539 | 0.7255 | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483 | -6.6 | -8.5
4 | [13 empty] | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483
5 | [13 empty] | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483
7 | [13 empty] | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483
8 | [13 empty] | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483
9 | [13 empty] | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483
10 | [13 empty] | 8279.832 | 34.666 | 9.6294 | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706 | 11821.439 | 49.494 | 13.7483
11 | 92.3638 | 3.9116 | 1.226 | 0.1443 | 0.2146 | 0.0019 | 0.0438 | 0.0348 | 0.0482 | 0.0042 | 0.6497 | 1.3571 | 0.7343 | 8322.5854 | 34.845 | 9.6792 | 9220.216 | 38.6032 | 10.7231 | 11808.7563 | 49.4409 | 13.7336 | -9 | -12.2
12 | [13 empty] | 8322.5854 | 34.845 | 9.6792 | 9220.216 | 38.6032 | 10.7231 | 11808.7563 | 49.4409 | 13.7336
13 | [13 empty] | 8322.5854 | 34.845 | 9.6792 | 9220.216 | 38.6032 | 10.7231 | 11808.7563 | 49.4409 | 13.7336
14 | [13 empty] | 8322.5854 | 34.845 | 9.6792 | 9220.216 | 38.6032 | 10.7231 | 11808.7563 | 49.4409 | 13.7336
15 | [13 empty] | 8322.5854 | 34.845 | 9.6792 | 9220.216 | 38.6032 | 10.7231 | 11808.7563 | 49.4409 | 13.7336
16 | [13 empty] | 8322.5854 | 34.845 | 9.6792 | 9220.216 | 38.6032 | 10.7231 | 11808.7563 | 49.4409 | 13.7336
17 | 92.3734 | 3.8715 | 1.2203 | 0.1455 | 0.2171 | 0.002 | 0.0444 | 0.0351 | 0.0449 | 0.0107 | 0.692 | 1.3433 | 0.7341 | 8316.447 | 34.8193 | 9.672 | 9213.5284 | 38.5752 | 10.7153 | 11801.973 | 49.4125 | 13.7257 | -8.1 | -12.2
18 | [13 empty] | 8316.447 | 34.8193 | 9.672 | 9213.5284 | 38.5752 | 10.7153 | 11801.973 | 49.4125 | 13.7257
19 | [13 empty] | 8316.447 | 34.8193 | 9.672 | 9213.5284 | 38.5752 | 10.7153 | 11801.973 | 49.4125 | 13.7257
20 | [13 empty] | 8316.447 | 34.8193 | 9.672 | 9213.5284 | 38.5752 | 10.7153 | 11801.973 | 49.4125 | 13.7257
21 | [13 empty] | 8316.447 | 34.8193 | 9.672 | 9213.5284 | 38.5752 | 10.7153 | 11801.973 | 49.4125 | 13.7257
22 | [13 empty] | 8316.447 | 34.8193 | 9.672 | 9213.5284 | 38.5752 | 10.7153 | 11801.973 | 49.4125 | 13.7257
23 | 92.7773 | 3.7135 | 1.157 | 0.1365 | 0.1955 | 0.0019 | 0.0389 | 0.0307 | 0.0393 | 0.0039 | 0.6595 | 1.2459 | 0.7301 | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
24 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
25 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
26 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
27 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
28 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
29 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
30 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
31 | [13 empty] | 8299.7756 | 34.7495 | 9.6526 | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951 | 11811.4552 | 49.4522 | 13.7367
[14 empty] | 8301.0654 | 34.7549 | 9.6541 | 9197.4779 | 38.508 | 10.6967
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .01.2020
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9197.4779 | 38.508 | 10.6967
Полтавська | ГРС Скороходове | 9197.4779 | 38.508 | 10.6967
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .01.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата