## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8123.7223 | 34.0124 | 9.4479 | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718 | 11641.9702 | 48.7426 | 13.5396
2 | 92.7365 | 3.065 | 0.7186 | 0.0993 | 0.1855 | 0.0034 | 0.0527 | 0.0474 | 0.0617 | 0.0047 | 2.7968 | 0.2283 | 0.7205 | 8120.6412 | 33.9995 | 9.4443 | 9000.6928 | 37.6841 | 10.4678 | 11637.5276 | 48.724 | 13.5344 | -14.7 | -18.8
3 | [13 empty] | 8120.6412 | 33.9995 | 9.4443 | 9000.6928 | 37.6841 | 10.4678 | 11637.5276 | 48.724 | 13.5344
4 | [13 empty] | 8120.6412 | 33.9995 | 9.4443 | 9000.6928 | 37.6841 | 10.4678 | 11637.5276 | 48.724 | 13.5344
5 | [13 empty] | 8120.6412 | 33.9995 | 9.4443 | 9000.6928 | 37.6841 | 10.4678 | 11637.5276 | 48.724 | 13.5344 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8120.6412 | 33.9995 | 9.4443 | 9000.6928 | 37.6841 | 10.4678 | 11637.5276 | 48.724 | 13.5344
7 | [13 empty] | 8120.6412 | 33.9995 | 9.4443 | 9000.6928 | 37.6841 | 10.4678 | 11637.5276 | 48.724 | 13.5344
8 | [13 empty] | 8120.6412 | 33.9995 | 9.4443 | 9000.6928 | 37.6841 | 10.4678 | 11637.5276 | 48.724 | 13.5344
9 | 92.7705 | 3.045 | 0.7112 | 0.0974 | 0.182 | 0.0035 | 0.0541 | 0.0487 | 0.0586 | 0.0061 | 2.796 | 0.2271 | 0.7201 | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
10 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
11 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
12 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
13 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
14 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
15 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
16 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
17 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
18 | [13 empty] | 8117.2496 | 33.9853 | 9.4404 | 8997.0384 | 37.6688 | 10.4636 | 11635.5213 | 48.7156 | 13.5321
19 | 92.5212 | 3.1707 | 0.7794 | 0.1053 | 0.1932 | 0.0035 | 0.0561 | 0.0501 | 0.0633 | 0.0012 | 2.8222 | 0.2337 | 0.7224 | 8137.2171 | 34.0689 | 9.4636 | 9018.3674 | 37.7581 | 10.4884 | 11644.7169 | 48.7541 | 13.5428 | -11.1 | -18
20 | [13 empty] | 8137.2171 | 34.0689 | 9.4636 | 9018.3674 | 37.7581 | 10.4884 | 11644.7169 | 48.7541 | 13.5428
21 | [13 empty] | 8137.2171 | 34.0689 | 9.4636 | 9018.3674 | 37.7581 | 10.4884 | 11644.7169 | 48.7541 | 13.5428
22 | [13 empty] | 8137.2171 | 34.0689 | 9.4636 | 9018.3674 | 37.7581 | 10.4884 | 11644.7169 | 48.7541 | 13.5428
23 | 92.662 | 3.1324 | 0.7563 | 0.1047 | 0.1931 | 0.0035 | 0.0571 | 0.0503 | 0.0581 | 0.0007 | 2.7532 | 0.2285 | 0.7214 | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517 | -15.1 | -16.2
24 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
25 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
26 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
27 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
28 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
29 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
30 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
31 | [13 empty] | 8136.4767 | 34.0658 | 9.4627 | 9017.7941 | 37.7557 | 10.4877 | 11652.3838 | 48.7862 | 13.5517
[14 empty] | 8126.0391 | 34.0221 | 9.4506 | 9006.4967 | 37.7084 | 10.4746
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 9006.4967 | 37.7084 | 10.4746
Полтавська | ГРС Карлівка | 9006.4967 | 37.7084 | 10.4746
Полтавська | ГРС Кошманівка | 9006.4729 | 37.7083 | 10.4745
Полтавська | ГРС Попівка | 9006.4729 | 37.7083 | 10.4745
Полтавська | ГРС Халтурине | 9006.4729 | 37.7083 | 10.4745
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата