## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 8996.3697 | 37.666 | 10.4628 | 11328.6999 | 47.431 | 13.1753
2 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 8996.3697 | 37.666 | 10.4628 | 11328.6999 | 47.431 | 13.1753
3 | 88.1107 | 6.3681 | 0.7028 | 0.0509 | 0.1 | 0.0009 | 0.025 | 0.0213 | 0.0538 | 0.0184 | 1.8361 | 2.7121 | 0.7601 | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355 | -12 | -7.4
4 | [13 empty] | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355
5 | [13 empty] | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355
7 | [13 empty] | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355
8 | [13 empty] | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355
9 | [13 empty] | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355
10 | [13 empty] | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143 | 11380.5056 | 47.6479 | 13.2355
11 | 86.8255 | 8.1192 | 0.3335 | 0.0234 | 0.0484 | 0.0004 | 0.0209 | 0.021 | 0.0504 | 0.0115 | 1.9947 | 2.5511 | 0.7633 | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736 | 11420.6794 | 47.8161 | 13.2823 | -9.6 | -7
12 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736 | 11420.6794 | 47.8161 | 13.2823
13 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736 | 11420.6794 | 47.8161 | 13.2823
14 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736 | 11420.6794 | 47.8161 | 13.2823
15 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736 | 11420.6794 | 47.8161 | 13.2823
16 | [13 empty] | 8210.1606 | 34.3743 | 9.5484 | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736 | 11420.6794 | 47.8161 | 13.2823
17 | 86.4859 | 8.511 | 0.0933 | 0.0041 | 0.0106 | 5.4559e-05 | 0.0171 | 0.02 | 0.0409 | 0.0148 | 2.4654 | 2.3367 | 0.7612 | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.005 | 37.878 | 10.5217 | 11379.9801 | 47.6457 | 13.2349 | -5 | -4.8
18 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.005 | 37.878 | 10.5217 | 11379.9801 | 47.6457 | 13.2349
19 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.005 | 37.878 | 10.5217 | 11379.9801 | 47.6457 | 13.2349
20 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.005 | 37.878 | 10.5217 | 11379.9801 | 47.6457 | 13.2349
21 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.005 | 37.878 | 10.5217 | 11379.9801 | 47.6457 | 13.2349
22 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.005 | 37.878 | 10.5217 | 11379.9801 | 47.6457 | 13.2349
23 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.005 | 37.878 | 10.5217 | 11379.9801 | 47.6457 | 13.2349
24 | 86.4904 | 8.6441 | 0.106 | 0.0046 | 0.0117 | 0 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0599 | 0.0043 | 2.2897 | 2.3474 | 0.762 | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777 | -4 | -3.7
25 | [13 empty] | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777
26 | [13 empty] | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777
27 | [13 empty] | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777
28 | [13 empty] | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777
29 | [13 empty] | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777
30 | [13 empty] | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777
31 | [13 empty] | 8200.559 | 34.3341 | 9.5373 | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613 | 11416.7863 | 47.7998 | 13.2777
[14 empty] | 8179.8272 | 34.2473 | 9.5131 | 9058.9234 | 37.9279 | 10.5355
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9058.9234 | 37.9279 | 10.5355
Полтавська | ГРС Більськ | 9058.9712 | 37.9281 | 10.5356
Полтавська | ГРС Батьки | 9057.9441 | 37.9238 | 10.5344
Сумська | ГРС Буди | 9059.0189 | 37.9283 | 10.5356
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата