## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", АТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9121.1189 | 38.1883 | 10.6079 | 11773.0727 | 49.2915 | 13.6921
2 | [13 empty] | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9121.1189 | 38.1883 | 10.6079 | 11773.0727 | 49.2915 | 13.6921
3 | 89.6095 | 4.9335 | 1.1184 | 0.1262 | 0.1873 | 0.0014 | 0.0501 | 0.0522 | 0.0402 | 0.006 | 1.7054 | 2.1697 | 0.7533 | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11510.8438 | 48.1936 | 13.3871 | -10.5 | -9.2
4 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11510.8438 | 48.1936 | 13.3871
5 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11510.8438 | 48.1936 | 13.3871
6 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11510.8438 | 48.1936 | 13.3871
7 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11510.8438 | 48.1936 | 13.3871
8 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11510.8438 | 48.1936 | 13.3871
9 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869 | 11510.8438 | 48.1936 | 13.3871
10 | 94.8612 | 2.6941 | 0.7935 | 0.1137 | 0.1244 | 0.0079 | 0.0256 | 0.0236 | 0.0091 | 0.0059 | 0.8809 | 0.4602 | 0.7089 | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793 | 11856.9315 | 49.6426 | 13.7896 | -14.1 | -12.4 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
11 | [13 empty] | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793 | 11856.9315 | 49.6426 | 13.7896
12 | [13 empty] | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793 | 11856.9315 | 49.6426 | 13.7896
13 | [13 empty] | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793 | 11856.9315 | 49.6426 | 13.7896
14 | [13 empty] | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793 | 11856.9315 | 49.6426 | 13.7896
15 | [13 empty] | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793 | 11856.9315 | 49.6426 | 13.7896
16 | [13 empty] | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9096.5178 | 38.0853 | 10.5793 | 11856.9315 | 49.6426 | 13.7896
17 | 89.5445 | 4.9021 | 1.1962 | 0.1334 | 0.2059 | 0.0061 | 0.0612 | 0.0637 | 0.0304 | 0.006 | 1.67 | 2.1804 | 0.7548 | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026 | -12.6 | -10.8
18 | [13 empty] | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
19 | [13 empty] | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
20 | [13 empty] | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
21 | [13 empty] | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
22 | [13 empty] | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
23 | [13 empty] | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
24 | 89.2091 | 4.9301 | 1.3129 | 0.1563 | 0.2552 | 0.0059 | 0.0713 | 0.075 | 0.0526 | 0.0062 | 1.7699 | 2.1555 | 0.7589 | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214 | -8.6 | -6
25 | [13 empty] | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214
26 | [13 empty] | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214
27 | [13 empty] | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214
28 | [13 empty] | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214
29 | [13 empty] | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214
30 | [13 empty] | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214
31 | [13 empty] | 8272.5472 | 34.6355 | 9.621 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11540.3651 | 48.3172 | 13.4214
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | .01.2020
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093
Тернопільська | Будилів | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094
Тернопільська | Горинка, замер | 9122.5042 | 38.1941 | 10.6095
Тернопільська | Дедеркали | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094
Тернопільська | Колодне | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095
Тернопільська | Коханівка | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092
Тернопільська | Кременець, замер | 9122.3848 | 38.1936 | 10.6093
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9122.1937 | 38.1928 | 10.6091
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089
Тернопільська | Мшанець | 9122.3609 | 38.1935 | 10.6093
Тернопільська | Нестерівці | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093
Тернопільська | Шумськ | 9122.1937 | 38.1928 | 10.6091
Хмельницька | Карасиха | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094
Хмельницька | Курянка | 9122.3609 | 38.1935 | 10.6093
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | .01.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата