## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 96.0145 | 2.2054 | 0.6663 | 0.1019 | 0.099 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0125 | 0.0096 | 0.0038 | 0.6835 | 0.1837 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19
3 | 96.0098 | 2.2174 | 0.67 | 0.1023 | 0.0988 | 0.0013 | 0.018 | 0.0121 | 0.0084 | 0.0037 | 0.6728 | 0.1854 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19
4 | 95.9675 | 2.2374 | 0.6789 | 0.104 | 0.1008 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0126 | 0.0095 | 0.0037 | 0.6805 | 0.1853 | 0.6995 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.7
5 | 96.0077 | 2.209 | 0.6685 | 0.1017 | 0.0983 | 0.0013 | 0.018 | 0.0121 | 0.0091 | 0.0037 | 0.6876 | 0.183 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.1
6 | 96.0619 | 2.1837 | 0.6568 | 0.0996 | 0.0959 | 0.0012 | 0.0173 | 0.0116 | 0.0084 | 0.0038 | 0.6814 | 0.1784 | 0.6986 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.4
7 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | 96.0508 | 2.1878 | 0.6647 | 0.1009 | 0.0978 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0119 | 0.0092 | 0.0036 | 0.6747 | 0.1795 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.8
10 | 96.1154 | 2.1276 | 0.6578 | 0.1008 | 0.0981 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0037 | 0.6803 | 0.1752 | 0.6984 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.2
11 | 96.0204 | 2.1955 | 0.6755 | 0.1021 | 0.0986 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0119 | 0.0085 | 0.0038 | 0.6806 | 0.1842 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.1
12 | 96.0844 | 2.15 | 0.6597 | 0.0988 | 0.0956 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0116 | 0.0088 | 0.0039 | 0.6862 | 0.1825 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.7
13 | 96.0844 | 2.15 | 0.6597 | 0.0988 | 0.0956 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0116 | 0.0088 | 0.0039 | 0.6862 | 0.1825 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.6
14 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
15 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
16 | 96.0615 | 2.1389 | 0.6537 | 0.0991 | 0.0965 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0121 | 0.0094 | 0.0101 | 0.7182 | 0.1814 | 0.6986 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -19.1
17 | 96.1255 | 2.1166 | 0.6475 | 0.0985 | 0.0962 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0121 | 0.0093 | 0.004 | 0.6912 | 0.1801 | 0.6982 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.7
18 | 96.117 | 2.1267 | 0.6533 | 0.1004 | 0.0979 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0121 | 0.0095 | 0.004 | 0.6812 | 0.1784 | 0.6984 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -18.4
19 | 96.0909 | 2.151 | 0.6564 | 0.0997 | 0.0964 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0118 | 0.0083 | 0.0042 | 0.6801 | 0.1824 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.4
20 | 95.9522 | 2.2391 | 0.6878 | 0.1042 | 0.1014 | 0.0013 | 0.0188 | 0.0127 | 0.01 | 0.0043 | 0.6738 | 0.1944 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.6
21 | 96.229 | 2.0739 | 0.6296 | 0.0948 | 0.0917 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0116 | 0.0088 | 0.0037 | 0.6661 | 0.1724 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.6
22 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | 96.1433 | 2.1283 | 0.6412 | 0.095 | 0.0912 | 0.0012 | 0.0163 | 0.011 | 0.0072 | 0.0049 | 0.6855 | 0.1749 | 0.6979 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.6
24 | 95.976 | 2.2279 | 0.6889 | 0.1022 | 0.0987 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0122 | 0.0092 | 0.0044 | 0.6772 | 0.1841 | 0.6994 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.6 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
25 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | 95.8876 | 2.2956 | 0.7008 | 0.1036 | 0.1 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0038 | 0.6774 | 0.1901 | 0.7001 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -18.9
27 | 95.9962 | 2.2244 | 0.6755 | 0.0995 | 0.0957 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0119 | 0.0086 | 0.0039 | 0.686 | 0.1797 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18.4
28 | 95.9371 | 2.257 | 0.6862 | 0.1012 | 0.0978 | 0.0013 | 0.018 | 0.0122 | 0.0096 | 0.0039 | 0.6935 | 0.1822 | 0.6996 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18.9
29 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
31 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8181.4991 | 34.2543 | 9.5151 | 9068.4772 | 37.9679 | 10.5466
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9068.4772 | 37.9679 | 10.5466
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9068.5489 | 37.9682 | 10.5467
Хмельницька | Віньківці С | 9068.525 | 37.9681 | 10.5467
Хмельницька | Дашківці С | 9068.6206 | 37.9685 | 10.5468
Хмельницька | Деражня С | 9068.525 | 37.9681 | 10.5467
Хмельницька | Лісоводи С | 9068.5489 | 37.9682 | 10.5467
Хмельницька | Левада С | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467
Хмельницька | Чемерівці С | 9068.3101 | 37.9672 | 10.5464
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата