## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8079.2731 | 33.8263 | 9.3962 | 8959.3486 | 37.511 | 10.4197 | 11858.6034 | 49.6496 | 13.7916
2 | [13 empty] | 8079.2731 | 33.8263 | 9.3962 | 8959.3486 | 37.511 | 10.4197 | 11858.6034 | 49.6496 | 13.7916 |  |  | 0,000036 | 0,0002 | 0,000
3 | [13 empty] | 8079.2731 | 33.8263 | 9.3962 | 8959.3486 | 37.511 | 10.4197 | 11858.6034 | 49.6496 | 13.7916
4 | 97.3435 | 1.309 | 0.397 | 0.0643 | 0.0604 | 0.0006 | 0.0121 | 0.008 | 0.0082 | 0.0055 | 0.6664 | 0.125 | 0.6883 | 8082.3781 | 33.8393 | 9.3998 | 8962.573 | 37.5245 | 10.4235 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -12.4 | -24.2
5 | [13 empty] | 8082.3781 | 33.8393 | 9.3998 | 8962.573 | 37.5245 | 10.4235 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
6 | [13 empty] | 8082.3781 | 33.8393 | 9.3998 | 8962.573 | 37.5245 | 10.4235 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
7 | [13 empty] | 8082.3781 | 33.8393 | 9.3998 | 8962.573 | 37.5245 | 10.4235 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
8 | [13 empty] | 8082.3781 | 33.8393 | 9.3998 | 8962.573 | 37.5245 | 10.4235 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
9 | [13 empty] | 8082.3781 | 33.8393 | 9.3998 | 8962.573 | 37.5245 | 10.4235 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
10 | [13 empty] | 8082.3781 | 33.8393 | 9.3998 | 8962.573 | 37.5245 | 10.4235 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
11 | 97.5806 | 1.1751 | 0.3661 | 0.056 | 0.0526 | 0.0006 | 0.011 | 0.0072 | 0.006 | 0.0047 | 0.625 | 0.1151 | 0.6864 | 8070.2447 | 33.7885 | 9.3857 | 8949.7469 | 37.4708 | 10.4086 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878 | -13.3 | -22.8
12 | [13 empty] | 8070.2447 | 33.7885 | 9.3857 | 8949.7469 | 37.4708 | 10.4086 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878
13 | [13 empty] | 8070.2447 | 33.7885 | 9.3857 | 8949.7469 | 37.4708 | 10.4086 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878
14 | [13 empty] | 8070.2447 | 33.7885 | 9.3857 | 8949.7469 | 37.4708 | 10.4086 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878
15 | [13 empty] | 8070.2447 | 33.7885 | 9.3857 | 8949.7469 | 37.4708 | 10.4086 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878
16 | [13 empty] | 8070.2447 | 33.7885 | 9.3857 | 8949.7469 | 37.4708 | 10.4086 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878
17 | [13 empty] | 8070.2447 | 33.7885 | 9.3857 | 8949.7469 | 37.4708 | 10.4086 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878
18 | 98.2601 | 0.7186 | 0.2074 | 0.0361 | 0.0296 | 0.0004 | 0.0074 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0054 | 0.6462 | 0.0804 | 0.6806 | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514 | -18 | -25.2
19 | [13 empty] | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514
20 | [13 empty] | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514
21 | [13 empty] | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514
22 | [13 empty] | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514
23 | [13 empty] | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514
24 | [13 empty] | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514
25 | [13 empty] | 8012.8023 | 33.548 | 9.3189 | 8888.268 | 37.2134 | 10.3371 | 11824.0902 | 49.5051 | 13.7514
26 | 98.1984 | 0.779 | 0.2359 | 0.0374 | 0.0338 | 0.0003 | 0.008 | 0.0048 | 0.0063 | 0.0045 | 0.6033 | 0.0883 | 0.6813 | 8024.9356 | 33.5988 | 9.333 | 8901.3807 | 37.2683 | 10.3523 | 11835.0532 | 49.551 | 13.7642 | -12.6 | -20
27 | [13 empty] | 8024.9356 | 33.5988 | 9.333 | 8901.3807 | 37.2683 | 10.3523 | 11835.0532 | 49.551 | 13.7642
28 | [13 empty] | 8024.9356 | 33.5988 | 9.333 | 8901.3807 | 37.2683 | 10.3523 | 11835.0532 | 49.551 | 13.7642
29 | [13 empty] | 8024.9356 | 33.5988 | 9.333 | 8901.3807 | 37.2683 | 10.3523 | 11835.0532 | 49.551 | 13.7642
30 | [13 empty] | 8024.9356 | 33.5988 | 9.333 | 8901.3807 | 37.2683 | 10.3523 | 11835.0532 | 49.551 | 13.7642
31 | [13 empty] | 8024.9356 | 33.5988 | 9.333 | 8901.3807 | 37.2683 | 10.3523 | 11835.0532 | 49.551 | 13.7642
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8051.1609 | 33.7086 | 9.3635 | 8929.3017 | 37.3852 | 10.3848
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8929.3017 | 37.3852 | 10.3848
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8929.3017 | 37.3852 | 10.3848
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата