## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №302 | [13 empty] | Маршрут №302
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за лютий місяць 2020 року
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу ПСГ Опари ПВВГ "Загальні заміри" відбір ЕІС код: 56ZIPLVI1102760U
Опарське ВУПЗГ | [7 empty] | переданого Опарським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 038/19 чинне до 25.04.2024 р.
видане | 2019-04-26 | [5 empty] | за період з 07:00 01.02.2020р. по 07:00 01.03.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.0103 | 2.5822 | 0.7306 | 0.1028 | 0.1175 | 0.0016 | 0.0278 | 0.0208 | 0.0289 | 0.0042 | 0.8641 | 0.5092 | 0.7081 | 0.5879 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | -9.1 | -9 | -6.3
2 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
3 | 94.7772 | 2.6811 | 0.7504 | 0.104 | 0.1217 | 0.0016 | 0.0292 | 0.0222 | 0.0335 | 0.0056 | 0.9087 | 0.5648 | 0.7101 | 0.5896 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583 | -13.1 | -13.1 | -8.8
4 | 94.6686 | 2.729 | 0.7543 | 0.1035 | 0.1234 | 0.0017 | 0.03 | 0.0228 | 0.0347 | 0.0043 | 0.9277 | 0.6 | 0.711 | 0.588 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | -14.5 | -14.2 | -9.1
5 | 94.6932 | 2.7149 | 0.7531 | 0.1038 | 0.1231 | 0.0017 | 0.0301 | 0.0229 | 0.0363 | 0.0046 | 0.9216 | 0.5947 | 0.7109 | 0.5902 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | -15 | -14.8 | -9.6
6 | 94.5951 | 2.7564 | 0.7579 | 0.1035 | 0.1236 | 0.0017 | 0.0302 | 0.0227 | 0.0338 | 0.0054 | 0.9433 | 0.6264 | 0.7116 | 0.5908 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | -15.5 | -15 | -10 | <0,0001 | <0,0002
7 | 95.0048 | 2.5827 | 0.7353 | 0.1037 | 0.118 | 0.0015 | 0.0278 | 0.0209 | 0.0307 | 0.0053 | 0.8647 | 0.5046 | 0.7082 | 0.588 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | -18.3 | -18.5 | -11.5
8 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
9 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
10 | 94.8486 | 2.6423 | 0.7415 | 0.1031 | 0.1209 | 0.0016 | 0.0292 | 0.0221 | 0.0359 | 0.0051 | 0.8907 | 0.559 | 0.7096 | 0.5892 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | -13.7 | -12.4 | -9.8 |  |  | не вияв
11 | 94.7591 | 2.686 | 0.7474 | 0.1035 | 0.1217 | 0.0017 | 0.0293 | 0.0223 | 0.0337 | 0.0044 | 0.9081 | 0.5828 | 0.7103 | 0.5897 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | -15.5 | -13.4 | -9.4
12 | 94.7221 | 2.6975 | 0.75 | 0.1036 | 0.1227 | 0.0017 | 0.0302 | 0.0228 | 0.0378 | 0.0043 | 0.9129 | 0.5944 | 0.7107 | 0.5901 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | -15.6 | -13.7 | -8.5
13 | 94.7189 | 2.7 | 0.7492 | 0.1033 | 0.1224 | 0.0017 | 0.03 | 0.0226 | 0.0358 | 0.0043 | 0.9148 | 0.597 | 0.7107 | 0.59 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | -14.3 | -12.1 | -7.8
14 | 94.6632 | 2.7211 | 0.7534 | 0.1038 | 0.1236 | 0.0017 | 0.0302 | 0.0228 | 0.0368 | 0.0041 | 0.9237 | 0.6156 | 0.7112 | 0.5905 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | -15 | -12.8 | -7.6
15 | [14 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
16 | [14 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
17 | 94.3739 | 2.8447 | 0.7699 | 0.1038 | 0.1279 | 0.0018 | 0.0321 | 0.0245 | 0.0397 | 0.0052 | 0.9806 | 0.6959 | 0.7136 | 0.5925 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -16.4 | -13.2 | -11.5
18 | 94.415 | 2.8299 | 0.7686 | 0.1038 | 0.1272 | 0.0018 | 0.0318 | 0.0242 | 0.0391 | 0.0042 | 0.9693 | 0.6851 | 0.7132 | 0.5922 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -15.1 | -12.4 | -11
19 | 94.5457 | 2.7708 | 0.7583 | 0.1034 | 0.1251 | 0.0017 | 0.0309 | 0.0234 | 0.0372 | 0.0042 | 0.9478 | 0.6515 | 0.7121 | 0.5913 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | -16.4 | -14.2 | -12
20 | 94.51 | 2.7852 | 0.7605 | 0.1036 | 0.1258 | 0.0017 | 0.0311 | 0.0237 | 0.038 | 0.0053 | 0.9576 | 0.6575 | 0.7124 | 0.5915 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | -16.9 | -14.5 | -12.6
21 | 94.4114 | 2.8264 | 0.7673 | 0.1038 | 0.1276 | 0.0018 | 0.032 | 0.0245 | 0.0413 | 0.0047 | 0.9725 | 0.6867 | 0.7133 | 0.5922 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -15.3 | -12.6 | -10.8
22 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
23 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
24 | 94.5332 | 2.7746 | 0.7617 | 0.1042 | 0.1262 | 0.0018 | 0.0314 | 0.0242 | 0.0408 | 0.0042 | 0.9494 | 0.6483 | 0.7123 | 0.5914 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -16.4 | -14.5 | -12.6
25 | 94.5244 | 2.7761 | 0.7609 | 0.1037 | 0.1261 | 0.0018 | 0.0317 | 0.0243 | 0.0411 | 0.0042 | 0.9513 | 0.6544 | 0.7124 | 0.5915 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | -15.4 | -13.2 | -11.3
26 | 94.4887 | 2.7958 | 0.762 | 0.1034 | 0.1261 | 0.0017 | 0.0315 | 0.0241 | 0.0382 | 0.0041 | 0.9592 | 0.6652 | 0.7126 | 0.5917 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | -14.8 | -12.2 | -10.7
27 | 94.4612 | 2.8029 | 0.7633 | 0.1037 | 0.1264 | 0.0017 | 0.0314 | 0.0238 | 0.0388 | 0.0055 | 0.9697 | 0.6716 | 0.7128 | 0.5918 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -16.2 | -14 | -12
28 | 94.428 | 2.819 | 0.7681 | 0.1042 | 0.1273 | 0.0018 | 0.0316 | 0.024 | 0.0392 | 0.0048 | 0.9724 | 0.6796 | 0.7131 | 0.5921 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -16.2 | -14.2 | -12
29 | [14 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8192.6054 | 34.3008 | 9.528 | 9081.972 | 38.0244 | 10.5623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №302
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №302 |  | 9081.972 | 38.0244 | 10.5623
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис | дата