## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут №306
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за лютий 2020 року
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи | [5 empty] | ПСГ Пролетарка ВІДБІР |  |  |  |  | ЕІС код | 56ZIPDNP1100430I
Пролетарське ВУПЗГ | [15 empty] | назва фізичної точки
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2019 чинно до 25.10.2020 р. | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ Філії "Оператор газосховищ України" та прийнятого Запорізьким ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
видане | ДП "ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" 25.03.2019р. | [5 empty] | за період з 07:00 01.02.2020р. по 07:00 01.03.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9263.2083 | 38.7832 | 10.7731 | 11973.4644 | 50.1305 | 13.9251
2 | [14 empty] | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9263.2083 | 38.7832 | 10.7731 | 11973.4644 | 50.1305 | 13.9251
3 | 94.0448 | 3.0418 | 1.0742 | 0.1739 | 0.2283 | 0.0001 | 0.0567 | 0.0465 | 0.1114 | 0.0088 | 0.9517 | 0.2617 | 0.7193 | 0.5972 | 8344.607 | 34.9372 | 9.7048 | 9242.1421 | 38.695 | 10.7486 | 11959.5397 | 50.0722 | 13.9089 | -16.2 | -17.1 | -8.4
4 | 93.9979 | 3.0546 | 1.0779 | 0.1748 | 0.2301 | 0.0015 | 0.0574 | 0.0477 | 0.112 | 0.0107 | 0.9725 | 0.2629 | 0.7197 | 0.5975 | 8345.4191 | 34.9406 | 9.7057 | 9242.9303 | 38.6983 | 10.7495 | 11957.3423 | 50.063 | 13.9064 | -16.5 | -17.7 | -10.3
5 | [14 empty] | 8345.4191 | 34.9406 | 9.7057 | 9242.9303 | 38.6983 | 10.7495 | 11957.3423 | 50.063 | 13.9064
6 | 94.0736 | 3.0446 | 1.0684 | 0.1712 | 0.2218 | 0.0001 | 0.0524 | 0.042 | 0.0788 | 0.0091 | 0.9745 | 0.2636 | 0.718 | 0.5962 | 8328.0788 | 34.868 | 9.6856 | 9224.3481 | 38.6205 | 10.7279 | 11946.857 | 50.0191 | 13.8942 | -20.6 | -21.4 | -17.4
7 | 94.052 | 3.0654 | 1.088 | 0.1755 | 0.231 | 0.0001 | 0.0565 | 0.0464 | 0.0827 | 0.0096 | 0.9281 | 0.2647 | 0.7187 | 0.5967 | 8341.2154 | 34.923 | 9.7008 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11959.5158 | 50.0721 | 13.9089 | -18.6 | -19.4 | -13.5
8 | [14 empty] | 8341.2154 | 34.923 | 9.7008 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11959.5158 | 50.0721 | 13.9089
9 | [14 empty] | 8341.2154 | 34.923 | 9.7008 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11959.5158 | 50.0721 | 13.9089
10 | 93.9487 | 3.1026 | 1.1036 | 0.1786 | 0.2377 | 0.0003 | 0.059 | 0.049 | 0.0992 | 0.0086 | 0.9428 | 0.2698 | 0.72 | 0.5978 | 8352.2023 | 34.969 | 9.7136 | 9250.2629 | 38.729 | 10.7581 | 11963.7672 | 50.0899 | 13.9139 | -18.4 | -18.8 | -13.3
11 | 94.0661 | 3.0677 | 1.0776 | 0.1725 | 0.2243 | 0.0003 | 0.0528 | 0.043 | 0.0717 | 0.0087 | 0.9492 | 0.2661 | 0.7181 | 0.5962 | 8331.4227 | 34.882 | 9.6894 | 9228.0024 | 38.6358 | 10.7322 | 11951.2517 | 50.0375 | 13.8993 | -18.7 | -19.1 | -13.6
12 | 94.0243 | 3.0505 | 1.0659 | 0.172 | 0.2241 | 0.0005 | 0.0541 | 0.0443 | 0.0833 | 0.0101 | 1.0047 | 0.266 | 0.7185 | 0.5966 | 8328.5088 | 34.8698 | 9.6861 | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283 | 11943.322 | 50.0043 | 13.8901 | -22.4 | -22.4 | -13.5
13 | 93.9789 | 3.0209 | 1.0483 | 0.1705 | 0.2241 | 0.0002 | 0.0574 | 0.0476 | 0.1138 | 0.0099 | 1.0664 | 0.2619 | 0.7194 | 0.5973 | 8330.5867 | 34.8785 | 9.6885 | 9226.7604 | 38.6306 | 10.7307 | 11938.5451 | 49.9843 | 13.8845 | -13.2 | -13.2 | -6.8
14 | 94.1331 | 2.9853 | 1.0161 | 0.1614 | 0.2088 | 9e-05 | 0.0497 | 0.0395 | 0.0848 | 0.0106 | 1.0492 | 0.2613 | 0.7171 | 0.5954 | 8308.3024 | 34.7852 | 9.6626 | 9202.9475 | 38.5309 | 10.703 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712 | -16.8 | -16.8 | -12.1
15 | [14 empty] | 8308.3024 | 34.7852 | 9.6626 | 9202.9475 | 38.5309 | 10.703 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712
16 | [14 empty] | 8308.3024 | 34.7852 | 9.6626 | 9202.9475 | 38.5309 | 10.703 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712
17 | 93.9405 | 3.0782 | 1.0867 | 0.1764 | 0.2334 | 5e-05 | 0.0582 | 0.0486 | 0.1085 | 0.0095 | 0.9923 | 0.2676 | 0.7201 | 0.5978 | 8346.0401 | 34.9432 | 9.7064 | 9243.5274 | 38.7008 | 10.7502 | 11954.9538 | 50.053 | 13.9036 | -14.1 | -14.6 | -7.9
18 | 94.0247 | 3.0892 | 1.0934 | 0.1743 | 0.2249 | 4e-05 | 0.0534 | 0.0426 | 0.0764 | 0.0088 | 0.944 | 0.2682 | 0.7186 | 0.5966 | 8336.8684 | 34.9048 | 9.6958 | 9233.8541 | 38.6603 | 10.739 | 11954.715 | 50.052 | 13.9033 | -17.2 | -17.6 | -12.6 |  |  | не виявлено
19 | [14 empty] | 8336.8684 | 34.9048 | 9.6958 | 9233.8541 | 38.6603 | 10.739 | 11954.715 | 50.052 | 13.9033
20 | [14 empty] | 8336.8684 | 34.9048 | 9.6958 | 9233.8541 | 38.6603 | 10.739 | 11954.715 | 50.052 | 13.9033
21 | 93.9764 | 3.0702 | 1.0808 | 0.1769 | 0.2314 | 0.0001 | 0.0576 | 0.0477 | 0.1083 | 0.0103 | 0.9755 | 0.2648 | 0.7198 | 0.5976 | 8345.5862 | 34.9413 | 9.7059 | 9243.0975 | 38.699 | 10.7497 | 11956.8646 | 50.061 | 13.9058 | -18.2 | -18.3 | -13
22 | [14 empty] | 8345.5862 | 34.9413 | 9.7059 | 9243.0975 | 38.699 | 10.7497 | 11956.8646 | 50.061 | 13.9058
23 | [14 empty] | 8345.5862 | 34.9413 | 9.7059 | 9243.0975 | 38.699 | 10.7497 | 11956.8646 | 50.061 | 13.9058
24 | 94.0079 | 3.0658 | 1.0828 | 0.1749 | 0.2271 | 0.0007 | 0.0544 | 0.0441 | 0.0922 | 0.0098 | 0.9745 | 0.2659 | 0.719 | 0.597 | 8337.8954 | 34.9091 | 9.697 | 9234.8573 | 38.6645 | 10.7401 | 11952.2788 | 50.0418 | 13.9005 | -21.8 | -22.6 | -14.8
25 | [14 empty] | 8337.8954 | 34.9091 | 9.697 | 9234.8573 | 38.6645 | 10.7401 | 11952.2788 | 50.0418 | 13.9005
26 | [14 empty] | 8337.8954 | 34.9091 | 9.697 | 9234.8573 | 38.6645 | 10.7401 | 11952.2788 | 50.0418 | 13.9005
27 | 93.9998 | 3.0898 | 1.0933 | 0.175 | 0.2296 | 0.0002 | 0.055 | 0.0451 | 0.09 | 0.0094 | 0.943 | 0.2699 | 0.7192 | 0.5971 | 8343.0306 | 34.9306 | 9.7029 | 9240.4224 | 38.6878 | 10.7466 | 11958.1544 | 50.0664 | 13.9073 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001
28 | [14 empty] | 8343.0306 | 34.9306 | 9.7029 | 9240.4224 | 38.6878 | 10.7466 | 11958.1544 | 50.0664 | 13.9073
29 | [14 empty] | 8343.0306 | 34.9306 | 9.7029 | 9240.4224 | 38.6878 | 10.7466 | 11958.1544 | 50.0664 | 13.9073
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8340.6183 | 34.9205 | 9.7001 | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Дніпропетровська | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9237.819 | 38.6769 | 10.7436
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис